## Laboratorní materiál
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Spotřební laboratorní materiál 02/2022 (RAMSES, EATRIS)"
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Položka | Popis položky | Požadované minimální technické a funkční vlastnosti, min. hodnota, min. množství | číslo objednávky ÚJF | Parametry nabízeného zboží | Nabídková cena dodavatele v Kč bez DPH
1 | Technický líh | etanol, obecně denaturovaný, pro technické účely, k čištění, odmašťování, do lihových vařičů, k ředění, obsah 800g(1l), 42ks | 22100043 ODZ faktura č. 1 |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3100
2 | Kyselina chlorovodíková | kyselina solná, HCl, číslo CAS 7647-01-0, obsah min. 37% kvalita p.a., 100x1l | 22100041 ODZ faktura č. 2 |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 10500
3 | Kyselina šťavelová | C₂H₂O₄, číslo CAS 144-62-7, obsah min. 99,999%, trace metal basis, skleněná lahev, 25g | 22100044 ORF EATRIS MŠMT faktura č. 3 |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 2388
4 | Protein Standard Mix | 15-600KdA, chemické třídy aminokyseliny, peptidy, proteiny, vhodné pro GPC, skladovací teplota -20°C, 30mg |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 2770
5 | Kádinka nízká | materiál PP, reliéfní orientační stupnice s tolerancí ±10 %, teplotní rozsah 0 až 121°C, objem 3000ml, dělení 500ml, vnější průměr cca 160mm, výška cca 200mm, 1ks | 22290006 ÚŘ OPVVV RAMSES faktura č. 4 |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 305
6 | Kádinka nízká | materiál PP, reliéfní orientační stupnice s tolerancí ±10 %, teplotní rozsah 0 až 121°C, objem 3000ml, dělení 500ml, vnější průměr cca 190mm, výška cca 230mm, 1ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 455
7 | Baňka odměrná | třída A, zátka PE, modrý potisk, ryska, zábrus, ověření konformity, materiál čiré borosilikátové sklo 3.3, 5ml, přesnost ±0,025, výška cca 70mm, NZ 10/19, 2ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 520
8 | Baňka odměrná | třída A, zátka PE, modrý potisk, ryska, zábrus, ověření konformity, materiál čiré borosilikátové sklo 3.3, 500ml, přesnost ±0,250, výška cca 260mm, NZ 19/26, 2ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1000
9 | Skleněná nálevka | pro laboratorní účely, zkosený stonek, stěny pod úhlem 60°, borosilikátové sklo, průměr nálevky 45mm, průměr stonku 6mm, délka stonku 45mm, 2ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 140
10 | Odměrný válec | třídy A, modrá graduace, šestihranná patka, výlevka, celokroužková stupnice, materiál borosilikátové sklo 3.3, objem 25ml, dělení 0,5ml, tolerance ±0,25, výška cca 160mm, průměr cca 21mm, 2ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 260
11 | Odměrný válec | třídy A, modrá graduace, šestihranná patka, výlevka, celokroužková stupnice, materiál borosilikátové sklo 3.3, objem 500ml, dělení 5ml, tolerance ±2,50, výška cca 380mm, průměr cca 53mm, 1ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 270
12 | Kyselina chlorovodíková | kyselina solná, HCl, číslo CAS 7647-01-0, obsah min. 37%, kvalita p.a., 10x1l |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1050
13 | Čistý etanol | C₂H₅OH, číslo CAS 64-17-5, pro UV spektroskopii, obsah min. 99,8%, skleněná lahev, 10x1l |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 23000
14 | Isopropanol | 2-Propanol, (CH₃)₂CHOH, číslo CAS 67-63-0, technický, obsah min. 98%, plastová lahev, 2,5l |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 350
15 | Ubrousky | bezprašné, mikrovlákno, cca 15x15cm, min. 90g/m2, 20x100ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 16000
16 | Ochranné brýle | se silným čirým panoramatickým zorníkem, možnost nasazení přes dioptrické brýle, materiál polykarbonát, hmotnost max. 45g, 3ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 90
17 | Latexové rukavice | vyšetřovací, jednorázové, pravolevé, bez pudru, odolnost vůči chemikáliím a krevním patogenům, ochranné rukavice kategorie III, srolovaný lem, přírodní latex, vhodné pro styk s potravinami, délka 240mm, nepropustnost min. AQL 1,5 podle EN 455-1, pevnost min. 6N podle EN 455-2, barva bílá, velikost M, 10x100ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3500
18 | Latexové rukavice | vyšetřovací, jednorázové, pravolevé, bez pudru, odolnost vůči chemikáliím a krevním patogenům, ochranné rukavice kategorie III, srolovaný lem, přírodní latex, vhodné pro styk s potravinami, délka 240mm, nepropustnost min. AQL 1,5 podle EN 455-1, pevnost min. 6N podle EN 455-2, barva bílá, velikost L, 10x100ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3500
19 | Latexové rukavice | vyšetřovací, jednorázové, pravolevé, bez pudru, odolnost vůči chemikáliím a krevním patogenům, ochranné rukavice kategorie III, srolovaný lem, přírodní latex, vhodné pro styk s potravinami, délka 240mm, nepropustnost min. AQL 1,5 podle EN 455-1, pevnost min. 6N podle EN 455-2, barva bílá, velikost XL, 10x100ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 350
20 | Ispopropylalkohol | Isopropanol, CH3H3O, číslo CAS 37-63-0, čistý, obsah min. 99,8%, 2x1l | 22100063 OU faktura č. 2 |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 246
21 | Kyselina octová | kyselina ethanová, CH3COOH, číslo CAS 64-19-7, obsah min. 99,5%, 1l |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 184
22 | Čistící koncentrát | pro UZ lázně, univerzální čistící a odmašťovací roztok, pro zvýšení čistícího účinku lze zahřát až na 50°C, doba působení 1-10 minut, 10x500ml |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1230
23 | Kyselina fosforečná | kyselina orthofosforečná, H3PO4, číslo CAS 7664-38-2, obsah min. 85%, 2x1l |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 322
24 | Demineralizovaná voda | H2O, pro technické účely, voda zbavená minerálních látek pomocí reverzní osmózy, vodivost stáčené vody 0,3 μS/cm3, max. vodivost stáčené vody 0,9 μS/cm3, kanystr PET, 5x5l |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 245
25 | Čistící koncentrát | odoxidující prostředek pro tmavé kovy, obsah použití barevné kovy, odstraňuje nečistoty na špercích, hodinkách, plošných spojích, nábojnicích, vodivých plochách, 1x500ml |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 430
26 | Čistící koncentrát | univerzální čistič pro zlato, šperky, brýle, CD, DVD, ředění v poměru 1:100, 1x500ml |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 515
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  | 72720 | Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 0
|  |  | Nabídková cena v Kč s DPH |  | 0
podpis oprávněné osoby za dodavatele