## Laboratorní materiál
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Spotřební laboratorní materiál 03/2022 (RAMSES)"
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo objednávky ÚJF | Parametry nabízeného zboží | Nabídková cena v Kč bez DPH
1 | Dávkovač na lahve | analogový, s nastavitelným objemem 1-10ml, správnost ≤0,1 %, dělení např. po 0,2ml, přesnost ±0,5 %, bez přepouštěcího ventilu, autoklávovatelné, 3ks | 22290020 RAMSES OPVVV ÚŘ (faktura 1) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 21550
2 | Dávkovač na lahve | analogový, s nastavitelným objemem 1-10ml, správnost ≤0,1 %, dělení např. po 0,2ml, přesnost ±0,5 %, bez přepouštěcího ventilu, autoklávovatelné, 3ks | 22100134 projekt MK ODZ (faktura 2) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 7183
3 | Dávkovač na lahve | analogový, s nastavitelným objemem 1-10ml, správnost ≤0,1 %, dělení např. po 0,2ml, přesnost ±0,5 %, bez přepouštěcího ventilu, autoklávovatelné, 3ks | 22100133 projekt IMPAKT MV ODZ (faktura 2) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 7183
4 | Odstředivé filtrační jednotky | filtrační plocha 4, maximální relativní zrychlení 7500xg, mrtvý prostor max. 20µl, Ø×V cca 25,5×76mm, MWCO 30kD, PES membrána, zpracování vzorku o objemu 0,1-15ml v kyvných rotorech a 11ml v rotorech s pevným úhlem, 240ks | 22290021 RAMSES OPVVV ÚŘ (faktura 1) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 65480
5 | Odstředivé filtrační jednotky | filtrační plocha 4, maximální relativní zrychlení 7500xg, mrtvý prostor max. 20µl, Ø×V cca 25,5×76mm, MWCO 30kD, PES membrána, zpracování vzorku o objemu 0,1-15ml v kyvných rotorech a 11ml v rotorech s pevným úhlem, 288ks | 22290024 RAMSES OPVVV ÚŘ (faktura 1) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 78576
6 | Skalpel | s plohým držadlem, bříškatý, materiál leštěný nerez, celková délka 153mm, délka břitu 30mm, 2ks | 22100155 GAČR ODZ (faktura 2) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 300
7 | Lahev reagenční | čirá, s modrým šroubovacím PP uzávěrem GL-45, autoklávovatelná, materiál borosilikátové sklo, objem 1000ml, průměr 101mm, výška 230mm, 30ks | 22100145 IMPAKT MV ODZ (faktura 2) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3900
8 | Nádoba vyvíjecí | na TLC desky 10x10cm, ploché dno, bez víka, 1ks | 22100108 IPMAKT MV ODZ (faktura 2) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3670
9 | Víko vyvíjecí nádoby | materiál nerezová ocel, pro nádoby 10x10cm s plochým dnem, 1ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 800
10 | Vata buničitá | dělená, v roli 500 tampónů, tvar polštářku, okraje ražením zesílené, neprašné, nesterilní, materiál vysoce bělená obvazová buničina, 10 rolí | 22100140 Strategie AV21 OJS (faktura 2) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 330
11 | Skalpel | s plochým držadlem, hrotnatý, materiál nerez, délka hrotu 5cm, celková délka 17,3cm, 2ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 350
12 | Skalpel | s plochým držadlem, bříškatý, materiál nerez, délka hrotu 5cm, celková délka 17,3cm, 2ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 340
13 | Pinzeta | zubní, lomená, materiál nerezová ocel, sterilizovaná, délka 16cm, 2ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 130
14 | Nůžky chirurgické | zahnuté, hrotnaté, materiál chirurgická nerezová ocel, délka 14,5cm, 1ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 120
15 | Nůžky oční | rovné, hrotnaté, délka 11,5cm, 1ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 424
16 | Sáček lékárenský | papírový, barva bílá, rozměr 70x110mm, 500ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 100
17 | Uzavíratelný ZIP sáček | materiál polyethylene, síla materiálu min. 0,04mm, rozměr 200x300mm, 200ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 150
18 | Uzavíratelný ZIP sáček | materiál polyethylene, síla materiálu min. 0,04mm, rozměr 40x60mm, 200ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 30
19 | Stojánek na mikrozkumavky | autoklávovatelný, stohovatelný, kapacita min. 100 1,5ml zkumavek se zavřeným víčkem nebo bez víčka/ min. 50 1,5ml zkumavek s otevřeným víčkem, rozměry cca 260x110x45mm, 5ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 870
20 | Ethylacetát | CH₃COOC₂H₅, obsah min. 99,5%, číslo CAS 141-78-6, 2l | 22100107 projekt MK ODZ (faktura 2) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 494
21 | Silikagel | min. 10% AgNO3, 1xMJ |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 7440
22 | Hydrát | kyseliny dodekamolybdofosforečné, H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O, číslo CAS 51429-74-4, min. 25g |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 850
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  | 200270 | Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 0
|  |  | Nabídková cena v Kč s DPH |  | 0
podpis oprávněné osoby za dodavatele