## Přístroje
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka laboratorní centrifugy (RAMSES)"
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Ć. | Popis položky |  | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo ÚJF | Parametry nabízeného zboží | Nabídková cena dodavatele
1 | Centrifuga (1 ks) | Rotor | výkyvný, kapacita min. 4x50ml, s adaptéry a válcovými nosiči pro 50ml a 15ml kónické centrifugační zkumavky | 22290044 RAMSES |  | 0
|  | Otáčky | 100 - min. 4000 ot./min, krok po 100 ot./min
|  | Maximální přetížení | 3000 x g
|  | Časový spínač | cca 0-100min/ kontinuální běh
|  | Napájení | 220-240V
|  | Hmotnost | max. 20kg
|  | Integrované chlazení | ne
|  | Záruka | min. 24 měsíců
Typ/model vedoucí k idetifikaci nabízeného řešení (např. part number, katalogové číslo, apod.)
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  |  | 74000 | Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 0
|  |  |  | Nabídková cena v Kč s DPH |  | 0
podpis oprávněné osoby za dodavatele