## Přístroje
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka suché vývěvy 02/2022 (RAMSES)"
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo ÚJF | Parametry nabízeného zboží | Nabídková cena dodavatele
1 | Suchá vývěva (3 ks) | - bezolejová, invertorová, chemicky odolná, scrolovací | 22290039 RAMSES |  | 0
- možnost čerpání plynů s příměsí korodujících látek (např. zředěné kyseliny chlorovodíkové)
- všechna ložiska s uhlovodíkovým mazivem izolována od vakuového prostoru
- rovnovážná úroveň vakua pod 0,8Pa (*)
- průtočný objem min. 15m3/hod
- max. hlučnost 52dB
- dosahované vakuum 7x10-3mbar
- ventil pro čerpání kondenzovaných par
- včetně napájecích kabelů
- záruka min. 12 měsíců
- typ/model vedoucí k idetifikaci nabízeného řešení (např. part number, katalogové číslo, apod.)
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  | 478000 | Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 0
|  |  | Nabídková cena v Kč s DPH |  | 0
Pozn.: Nabízené vývěvy musí být vhodné pro práci v rámci metod zpracování vzorků pro analýzy 14C a radiouhlíkové datování.
* Vysvětlení: Pro přípravu vzorků pro radiouhlíkové datování je nezbytné, aby byly vzorky zataveny pod dynamickým vakuem pod 0,8 Pa a nižším (tedy 0,7 Pa včetně a nižším) do předem připravených reaktorů. Zatavené vzorky pod uvedeným vakuem pod 0,8 Pa jsou dostatečně stálé a nedochází k jejich mechanickému ani chemickému poškození. Vyšší hodnoty vakua nad uvedený limit jsou pro přípravu vzorků zásadně nevhodné, protože dochází k výraznému zkreslení výsledných hodnot.
Dodací lhůta: do 27 týdnů od účinnosti Kupní smlouvy
podpis oprávněné osoby za dodavatele