## Laboratorní materiál
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Spotřební laboratorní materiál 06/2022 (EATRIS)"
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální parametry
Č. | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo obj. ÚJF | Parametry nabízeného zboží | Nabídková cena v Kč bez DPH
1 | Skalpel | materiál leštěná nerezová ocel, držadlo ploché, tvar hrotnatý, délka 140mm, rozměry čepele min. 20x5mm, min. 20ks | 22100374 ODZ faktura 1 |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3500
2 | Rukavice | jednorázové, nitrilové, nepudřené, bez latexu, zdrsněné konečky prstů, velikost 8, min. 20x100ks | 22100370 ODZ faktura 1 |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 2840
3 | Pipeta | serologická, materiál 100% vysoce čistý polystyren, kalibrace s přesností ± 2%, sterilní, nepyrogenní, s vatovou ucpávkou, objem 5ml, dělení 0,1ml, označené modrou páskou, balené jednotlivě, min. 900ks | 22100351 ODZ faktura 1 |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 4070
4 | MEM | koncentrovaný vzorek aminokyselin 100X, pro obohazení klasického MEM nebo BME, min. 2x100ml | 22100353 ODZ faktura 1 |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 670
5 | Penicilin-streptomycinový roztok | širokospektrální antibiotikum 100X, kontrola a ničení gramnegativních a grampozitivních bakterií, kapalné médium, 10000 jednotek penicilinu, 10mg/ml streptomycinu v 0,9%NaCl, sterilní, filtrováno 0,1μm, hladina endotoxinu při 10ml/l roztoku max. 0,1EU/ml, 2x100ml |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 550
6 | Laboratorní ubrousky | velikost cca 30x30, tyrkys, min. 5000ks | 22100323 EATRIS MŠMT ORF faktura 2 |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 12500
7 | Laboratorní ubrousky | v roli, rozměry role 30x38cm, min. 400 útržků, min. 5ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 5800
8 | Pufr | boritan sodný, pro elektroforézu, kapalná forma, číslo CAS 1330-43-4, koncentrace 0,5M, pH 9,0, skleněná lahev, 250ml |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1750
9 | Fosforečnan sodný | Na₃O₄P, číslo CAS 7601-54-9, min. 500g |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1740
10 | Kyselina citronová | HOC(COOH)(CH₂COOH)₂, číslo CAS 77-92-9, bezvodá, obsah min. 99,5%, min. 500g |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1100
11 | Hydrogenfosforečnan dvojsodný | Na₂HPO₄, číslo CAS 7558-79-4, bezvodý, obsah min. 99%, polyetylenová lahev, min. 500g |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 970
12 | Latexové rukavice | jednorázové, pravolevé, z přírodního latexu, bez pudru, nesterilní, bez ftalátů, povrchová úprava konečků prstů, rolované manžety, vhodné pro styk s potravinami, certifikace EN 420, EN374, tloušťka límce min. 0,1mm, tloušťka prstu min. 0,2mm, tloušťka drapáku min. 0,15mm, délka 240mm, velikost L, 1000ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1900
13 | Latexové rukavice | jednorázové, pravolevé, z přírodního latexu, bez pudru, nesterilní, bez ftalátů, povrchová úprava konečků prstů, rolované manžety, vhodné pro styk s potravinami, certifikace EN 420, EN374, tloušťka límce min. 0,1mm, tloušťka prstu min. 0,2mm, tloušťka drapáku min. 0,15mm, délka 240mm, velikost M, 3000ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 5700
14 | Latexové rukavice | jednorázové, pravolevé, z přírodního latexu, bez pudru, nesterilní, bez ftalátů, povrchová úprava konečků prstů, rolované manžety, vhodné pro styk s potravinami, certifikace EN 420, EN374, tloušťka límce min. 0,1mm, tloušťka prstu min. 0,2mm, tloušťka drapáku min. 0,15mm, délka 240mm, velikost XL, 450ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 950
15 | Nitrilové rukavice | jednorázové, pravolevé, bez pudru, zdrsněný povrch, vysoká odolnost proti rozpouštědlům a tukům, bez latexu, rolovaná manžeta, tloušťka límce min. 0,2mm, tloušťka prstu min. 0,3mm, tloušťka drapáku min. 0,2mm, délka min. 240mm, velikost L, 1500ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3900
16 | Nitrilové rukavice | jednorázové, pravolevé, bez pudru, zdrsněný povrch, vysoká odolnost proti rozpouštědlům a tukům, bez latexu, rolovaná manžeta, tloušťka límce min. 0,2mm, tloušťka prstu min. 0,3mm, tloušťka drapáku min. 0,2mm, délka min. 240mm, velikost M, 2000ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 5200
17 | Latexové rukavice | jednorázové, pravolevé, z přírodního latexu, bez pudru, nesterilní, bez ftalátů, povrchová úprava konečků prstů, rolované manžety, vhodné pro styk s potravinami, certifikace EN 420, EN374, tloušťka límce min. 0,1mm, tloušťka prstu min. 0,2mm, tloušťka drapáku min. 0,15mm, délka 240mm, velikost S, 450ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 950
18 | Zdravotnické rukavice | bez pudru, sterilní, velikost 7, 200 párů |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3600
19 | Zdravotnické rukavice | bez pudru, sterilní, velikost 9, 200 párů |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3600
20 | Odpadový pytel | jednorázový, materiál PP/PA, sterilizační/ likvidační, autoklávovatelné při 121 °C, rozměry cca 300x200mm, 1000ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 4200
21 | Střička | integrální, širokohrdlá, trvalý potisk v angličtině, němčině, francouzštině a španělštine, verze "Isopropanol", jednodílný modrý PP uzávěr, trubička integrovaná, dobrá chemická odolnost, 10x500ml |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1320
22 | Stojan na odpadové pytle | materiál ocelový drát potažený epoxidovou pryskyřicí, gumové nožičky, vnitřní průměr 120mm, výška 250mm, 10ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1830
23 | Střička | bezpečnostní, široké hrdlo, materiál LDPE, s odvzdušňovacím ventilem, trvalý potisk v angličtině, francouzštině a španělštině, uzávěr s velice přesnou trubicí, barva uzávěru a potisku nejlépe žlutá, "Isopropanol", 10x500ml |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1780
24 | Zasobník na barvení gelu | barva průhledná, rozměry cca 110x110x30mm, 5ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1180
25 | Mikrocentrifugační zkumavky | materiál PP, autoklávovatelné, objem 1,5ml, bezbarvá, kónické dno, nesterilní, připojené víčko, graduovaná, 5000ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 5500
26 | Mikrocentrifugační zkumavky | materiál PP, autoklávovatelné, objem 2ml, bezbarvá, kónické dno, nesterilní, připojené víčko, graduovaná, 3000ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 4500
27 | Mikrocentrifugační zkumavky | materiál PP, autoklávovatelné, objem 0,5ml, bezbarvá, kónické dno, nesterilní, připojené víčko, graduovaná, 5000ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 10900
28 | Centrifugační zkumavky | materiál polypropylen, bezbarvá/průhledná, objem 5ml, připojené víčko, RCF max. 25000xg, 600ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 2970
29 | Špičky pipet | pro vícekanálové pipety, objem 2-200µl, délka 53mm, barva žlutá, 9600ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 14800
30 | Špičky pipet | pro vícekanálové pipety, objem 50-1000µl, délka 71mm, barva modrá, 9600ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 14800
31 | Špičky pipet | vysoké utěsnění hrotu díky ergonomii, pružná a flexibilní špička, objem 2-200µl, délka 53mm, bezbarvá, průhledná, označení žluté, 4000ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3460
32 | Destičky pro tkáňové kultury | materiál polystyren, čirý, použití v antibiotickém screeningu, sérologickém testování, skladování a screeningu sloučenín a knihoven DNA, zvýšené okraje, kondenzační kroužky na víku, optimalizované pro robotiku, automatizované čtečky a systémy pro manipulaci s kapalinami, ploché dno, kónický tvar jamky, 96 jamek, s víkem, objem jamky 400μl, sterilní, 108ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 5320
33 | Viálky s krátkým závitem | závit ND9, materiál borosilikátové sklo 5.1, široký otvor, ploché dno, objem 1,5ml, Ø×H cca 11,5x30mm, popisovací štítek, jantarová barva, 1000ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 2210
34 | Inserty pro viálky | pro viálky s krátkým závitem, závit ND9, objem 0,1ml, Ø×H cca 6x30mm, kónické dno, materiál borosilikátové sklo 5.1, průhledné, 1000ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 9950
35 | Šroubovací uzávěr pro viálky | pro viálky s krátkým závitem, závit ND9, otevřený vršek, vysoká čistota, materiál septa bílý silikon a červené PTFE, 55° shore A, tloušťka 1mm, materiál víka modrý PP, 1000ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3350
36 | Koncentrátory vzorků | pro nedenaturující koncentraci biologických vzorků membránovou ultrafiltrací, až 30x koncentrace, membrána PES vertikální, kompatibilní rozsah 1-9pH, filtrační plocha 0,5cm², mrtvý prostor max. 5µl, Ø×V cca 10x50mm, MWCO 10000, 50ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 5490
37 | Serologické pipety | materiál PS, sterilní, nepyrogenní, objem 50ml, dělení 0,5ml, barva purpurová, s barevnou ucpávkou, 100ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 2890
38 | Serologické pipety | materiál PS, sterilní, nepyrogenní, objem 25ml, dělení 0,2ml, barva červená, s barevnou ucpávkou, 200ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1910
39 | Injekční filtry | pouzdro PP, PVDF membrána, vysoká odolnost vůči rozpouštědlům, nízká vazba na proteiny, Ø 25mm, velikost pórů 0,22µm, sterilní, filtrační plocha min. 0,65 cm², baleno v uzavíratelných plastových krabičkách, 90ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 6640
40 | Injekční filtry | pouzdro PP, H-PTFE membrána, vysoká odolnost vůči rozpouštědlům, nízká vazba na proteiny, Ø 13mm, velikost pórů 0,45µm, nesterilní, filtrační plocha min. 0,88 cm², baleno v uzavíratelných plastových krabičkách, 100ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3060
| Celkem za objednávku | 157720 |  |  | 0
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  | 169350 | Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 0
|  |  | Nabídková cena v Kč s DPH |  | 0
podpis oprávněné osoby za dodavatele