## Hodnotící kritéria
Příloha č. 2 - Cenová nabídka pro účely hodnocení
| HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 1: | CENA CELKEM ZA SYSTÉM V KČ BEZ DPH | 0
| HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 2: | VLASTNOSTI SESTAVY | 0
| POŽADOVANÉ PAMAMETRY |  | ČÍSLO OBJEDNÁVKY/NÁZEV PROJEKTU | NABÍZENÁ/É POLOŽKA/Y
NÁZEV SYSTÉMU | POLOŽKY | POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A FUNKCE PRO VÝKONY A APLIKACE SOUČÁSTÍ SESTAVY |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
| FT-IR Spektrometr | Modulární FT-IR spektrometr pro rutinní i pokročilou kvantitativní analýzu materiálů v pevném kapalném i plynném skupenství. Spektrometr musí být dobudovatelný na spektrální rozsah 10 – 27000 cm-1 a rozšiřitelný o pokročilé měřící techniky: FT-IR mikroskop, FT-Ramanův mikroskop, TGA-IR interface, GC-IR interface, dvoukanálové techniky fotoelastické modulace a step-scan techniky, a konstrukce spektrometru umožňuje externí výstupy/vstupy IR záření jak na levé, tak i pravé straně přístroje pro možnost budoucího doplnění spektrometru, kolimovaný i fokusovaný svazek.
| Příslušenství | Ve vzorkovém prostoru spektrometru požadujeme transmisní nástavec se stojánkem pro standardní držáky vzorků a kyvety; diamantový ATR krystal; Možnost rozšíření o různé měřící nástavce různých výrobců; konstrukce spektrometru umožňuje rozšíření spektrálního rozsahu do blízké, vzdálené infračervené oblasti a viditelné oblasti bez manuálního zásahu obsluhy; možnost rozšíření o Ramanův spektrometr pro měření makro a mikro vzorků; řídící stanice s příslušenstvím, plně kompatibilní se spektrometrem.
| Software | Součástí dodávky je ovládací, diagnostický a validační software (kontrola systému, zdroje IR záření, laseru, napájení, detektoru a elektroniky spektrometru); součástí dodávky jsou spektrální databáze infračervených spekter organických a anorganických látek (minimálně 30000 spekter); automatizace měřících a vyhodnocovacích postupů a software pro kvalitativní i kvantitativní analýzu.
| Podpora, zaškolení, služby, záruka | Zaškolení obsluhy po dodání přístroje na pracovišti v délce min. pracovních 5 dní.
Zaškolení obsluhy v rámci kurzů měření a interpretace IR spekter. V prvním roce v délce min. 10 dnů pro 4 osoby, v následujících 5 letech v délce min. 3 dnů pro 1 osobu.
Zabezpečení bezplatné e-mailové a telefonické konzultace týkající se technických a softwarových problémů včetně aplikační podpory při vyhodnocování změřených spekter.
Záruční doba systému min. 24 měsíců. Na interferometr, a infračervený zdroj požadujeme záruku 10 let a na referenční laser požadujeme záruku 5 let.
Předpokládaná cena celkem bez DPH |  | 1840000 | CENA CELKEM ZA SYSTÉM V KČ BEZ DPH |  | 0
VLASTNOSTI SESTAVY
|  | Hodnocené parametry: | Bodové ohodnocení: |  | ANO / NE | Počet bodů:
|  | 1. Počet nastavitelných rychlostí pohyblivého zrcadla | 15 a více rychlostí |  |  | 0 | 1
|  | 2. Použitý referenční laser | HeNe referenční laser |  |  | 0 | 0
|  | 3. Součástí spektrometru jsou integrovaná tlačítka pro jednotlačítkovou volbu měření na všech měřících modulech. Stisknutí tlačítka musí znamenat i příslušnou změnu nastavení spektrometru (např. mezi hlavním měřícím prostorem a vestavěným ATR nástavcem) a dále pak měření pozadí a vzorku bez použití počítače | ANO |  |  | 0
|  | 4. Samostatná funkce pro automatické seřizování spektrometru před vlastním měřením např. z důvodů korekce na teplotní roztažnost materiálů děliče paprsků, interferometru, zrcadel atd. pro nejlepší podmínky pro analýzu v závislosti na změně vlastností jednotlivých komponent spektrometru | Samostatná hardwarová elektronická a softwarová funkce |  |  | 0
|  | 5. Nepřetržitá dynamická kompenzace měřící soustavy přístroje při každém scanu na maximální energetickou propustnost záření (minimálně každou sekundu) pro získání nejlepších spekter při běžné laboratorní teplotě i při zvýšené i snížené teplotě vzorku | Nepřetržitá softwarová elektronicky dynamická optimalizace systému |  |  | 0
POKYNY K VYPLNĚNÍ:
- Účastník vyplní všechna žlutě podbarvená pole
- Celková nabídková cena: Cena za sestavu bude zahrnovat dodávku FT-IR Spektrometru včetně příslušenství a ovládacího, diagnostického a validačního SW. Součástí dodávky jsou spektrální databáze infračervených spekter organických a anorganických látek a SW pro kvalitativní i kvantitativní analýzu.
- Součástí nabídkové ceny je zřízení cloudového úložiště pro data získaná poptávanou měřicí technikou o velikosti minimálně 10 GB. Toto úložiště musí umožňovat sdílení, prohlížení a úpravu měřících dat a to i z platforem jako jsou smartphony a tablety. Takto uložená data musí být zabezpečena proti jejich zneužití minimálně pomocí některého certifikovaného poskytovatele cloudových služeb.
- Součástí dodávky je zaškolení obsluhy v rámci kurzů měření a interpretace IR spekter.
- Délka záruční doby dodaného systému spektrometru FT-IR je 24 měsíců. Na interferometr a infračervený zdroj - záruka 10 let a na referenční laser - záruka 5 let.
Cena celkem za nabízené zařízení (buňka F18) bude předmětem hodnocení, jako dílčí kritérium č. 1 - Cena celkem za systém
- Vyplnění tabulky k hodnoceným parametrům nabízeného technického řešení - Vlasnosti sestavy:
Účastník vyplní možnosti z rozevíracího polička (ANO/NE) v tab. Vlastnosti sestavy. Za každou vybranou možnost, účastník výběrového řízení získá 1 nebo 0 bodů. Celková hodnota kritéria č. 2 - Vlastnosti sestavy představuje součin všech získaných bodů.

## List1
ANO
NE