## Laboratorní materiál
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Spotřební laboratorní materiál 08/2022 (RAMSES)"
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální požadavky:
Položka | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo objednávky ÚJF | Parametry nabízeného zboží | Nabídková cena v Kč bez DPH
1 | Bistrifluoroacetamid | Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamid, s 1% trimetylchlorosilanu, derivatizační činidlo, C₈H₁₈F₃NOSi₂, číslo CAS 25561-30-2, analytický standard, 30x1ml | 22290070 RAMSES ÚŘ faktura č. 1 |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 6120
2 | Čistící prostředek | povrchově aktivní, dekontaminant radioaktiv., koncentrát, pro manuální čištění, pro použití v ultrazvukové lázni, biologický odbouratelný, bez fosfátů a enzymů, baktericidní, pH min. 13, certifikace podle kritérií BS EN 1040 1997 pro bakteriální aktivitu, plastová lahev, 4x1l |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 2200
| Celkem za žádanku | 8320 |  |  | 0
3 | Miska třecí | drsná, s tloučkem, průměr 80mm, 5ks | 22100428 ODZ faktura č. 2 |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 2950
4 | Miska třecí | hladká, s tloučkem, průměr 150mm, 2 ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 2490
5 | Viálky | šourbovací závit, pro chromatografii, materiál borosilikátové sklo 5.1, ploché dno, objem 4ml, Ø×H cca 14,7x45mm, velikost víčka ND13, průhledné, 1000 ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 550
6 | Viálky | krátký závit ND9, pro chromatografii, materiál borosilikátové sklo 5.1, ploché dno, 1,5ml, Ø×H cca 11,6x32mm, průhledná, 500ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1100
7 | Nálevky | s dlouhým stonkem, materiál borosilikátové sklo 3.3, hladké vnitřní stěny, vnější Ø nálevky/ stonku 110/ 9mm, délka stonku 180mm, 4ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 350
8 | Nálevky | s dlouhým stonkem, materiál borosilikátové sklo 3.3, hladké vnitřní stěny, vnější Ø nálevky/ stonku 65/ 9mm, délka stonku 150mm, 4ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 150
9 | Válce odměrné | s výlevkou, s patkou, třída přesnosti B nebo vyšší, materiál boritokřemičité sklo 3.3, hnědá graduace, objem 50ml, dělení po 1ml, výška cca 200mm, tolerance 1,0 ± ml, Ø cca 25mm, 3ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 500
10 | Válce odměrné | s výlevkou, s patkou, třída přesnosti B nebo vyšší, materiál boritokřemičité sklo 3.3, hnědá graduace, objem 10ml, dělení po 0,2ml, výška cca 130mm, tolerance 0,2 ± ml, Ø cca 15mm, 3ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 450
11 | Baňky odměrné | autoklávovatelné, materiál borosilikátové sklo 3.3, čiré, materiál zátky PE, nízká tepelná roztažnost, třída přesnosti A, s individuálním osvědčením a číslem šarže, objem 100ml, NZ 14/23, tolerance 0,100 ± ml, 3ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 400
12 | Baňky odměrné | kalibrované na obsah, materiál borosilikátové sklo, třída přesnosti A, materiál uzávěru PE, značky bílý smalt, popisky modrý smalt, objem 25ml, NZ 10/19, tolerance 0,040 ± ml, 10ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 950
13 | Patrony extrakční | vysoká čistota, materiál borosilikátové skleněné mikrovlákno, vyhovující většině extrakčních jednotek Soxhlet, vhodné pro monitorování znečištění, když je vyžadována analýza horkých a kyselých plynů, teplotní odolnost do 500°C, bez pojiv a chemických přísad, vnitřní Ø×V 25x90mm, tloušťka 1,5-2mm, zúžené, 50ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 9200
14 | Lžička | lékárenská, oboustranná, délka 230mm, materiál nerezová ocel, 2ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1100
15 | Lžička | lékárenská, oboustranná, délka 180mm, materiál nerezová ocel, 2ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 950
16 | Lžička | lékárenská, oboustranná, délka 140mm, materiál nerezová ocel, 2ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 900
| Celkem za žádanku | 22040 |  |  | 0
17 | Kopišť | nerezová, plochý list špachtle na jedné straně, na druhé straně mikrolžička, délka 185mm, lopatka cca 5x55mm, mikrolžička cca 5x10mm, 20ks | 22100434 ODZ faktura č. 2 |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1640
| Celkem za žádanku | 1640 |  |  | 0
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  | 32000 | Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 0
|  |  | Nabídková cena v Kč s DPH |  | 0
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele