## List1
Demonstrátor produkčního terče ROBOT
Komponenty musí být konstruované minimálně na vakuum 1x10-7 mbar.
Radiační odolnost 900 Gray
Elektronika komponent umístěných na komoře musí mít možnost umístění ve vzdálenosti min. 50 m od komory.
Pokud není umožněné elektroniku umístit mimo instalované zařízení, musí elektronika splňovat také požadovanou radiační odolnost 900 Gray
č. | Název | specifikace | Poznámka | množství | cena/ks (bez DPH) | cena celkem (bez DPH)
1 | Deskový ventil DN160, elektro-pneumatický | Díry skrz pro přímé připojení ke stěně komory |  | 2 | 0 | 0
pneumatický s el. pivotem
Ultimate pressure 1x10-7
2 | Deskový ventil DN160, manuální | Díry skrz pro přímé připojení ke stěně komory |  | 1 | 0 | 0
Ultimate pressure 1x10-7
Předpokládaná hodnota |  | 165000 | Nabídková cena |  | 0
Takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní, rovněž musí uvést i nabídkovou cenu za kus u každé položky.
Já (my) níže podepsaný (í) ……čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel ……v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu …… dnů po podpisu Kupní smlouvy.
……………………………………………………..
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele