## List1
Dodávka vakuových komponent pro FNG (OJR)
č. | Název | specifikace | Poznámka | množství | cena/ks (bez DPH) | cena celkem (bez DPH)
1 | Rotary/Linear Feedthrough, DN 40 ISO-KF | Elastomer-sealed |  | 1 | 0 | 0
Ultimate pressure 1x10-7
2 | Blank Flange, DN 100 ISO-F | DIN 1.4301 |  | 10 | 0 | 0
3 | Viewports DN160 ISO-F |  |  | 1 | 0 | 0
4 | Viewports DN25 ISO-KF |  |  | 2 | 0 | 0
5 | Bulkhead Clamp, DN25 ISO-KF | Aluminum EN AW-6082 |  | 5 | 0 | 0
6 | BNC průchodka DN16 ISO-KF | max. napětí do 500 VDC |  | 9 | 0 | 0
max. proud do 3A
7 | 9 pinová průchodka DN16 ISO-KF, konektor | max. napětí do 50 V | konektor na obou stranch | 5 | 0 | 0
max. proud do 1.5A
8 | vlnovcová hadice DN16 ISO-KF | délka 1,5 m | konektor na obou stranch | 2 | 0 | 0
materiál nerezová ocel (např. DIN 1.4301)
Předpokládaná hodnota |  | 140 000 bez DPH | Nabídková cena |  |  | 0
Takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní, rovněž musí uvést i nabídkovou cenu za kus u každé položky.
Já (my) níže podepsaný (í) ……čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel ……v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu …… dnů po podpisu Kupní smlouvy.
……………………………………………………..
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele