## Laboratorní materiál
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Spotřební laboratorní materiál 02/2023 (RAMSES)"
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální požadavky:
Č. | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo obj. ÚJF | Parametry nabízeného zboží | Nabídková cena CELKEM v Kč bez DPH
1 | Pipeta | jednokanálová, ergonomická, dobrá chemická, teplotní a mechanická odolnost, pístově-zdvihové pipetování, autoklávovatelná, objem 100-1000µl, přesnost: 100 µl: ±3,0 % / 3,0 µl- 500 µl: ±1,0 % / 5,0 µl- 1000 µl: ±0,6 % / 6,0 µl, 8 ks | 23290021 RAMSES |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 52000
2 | Pipeta | jednokanálová, ergonomická, dobrá chemická, teplotní a mechanická odolnost, pístově-zdvihové pipetování, autoklávovatelná, objem 1000-10000µl, přesnost: 1000 µl: ±3,0 % / 30 µl- 5000 µl: ±0,8 % / 40 µl- 10000 µl: ±0,6 % / 60 µl, 4 ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 26000
| Celkem za žádanku | 78000 |  |  | 0
4 | Kovová čepel na sklo | náhradní, výměnná do ruční řezačky skla, materiál slinutý karbid, rozměry 40x20mm, 8 ks | 23290031 RAMSES |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 4000
| Celkem za žádanku | 4000 |  |  | 0
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  | 82000 | Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 0
|  |  | Nabídková cena v Kč s DPH |  | 0
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele