## materiál
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka zátek k vakuovému ventilu (RAMSES)"
Interní číslo UJF objednávky: 23290049 RAMSES
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální požadavky:
Č. | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | Uchazeč splňuje ANO / NE | Parametry nabízeného zboží | Nabídková cena CELKEM v Kč bez DPH
1 | Zátka k vakuovému ventilu | kompatibilní s ventilem KIMBLE HI-VAC, materiál borosilikátové sklo 3.3, velikost 4, rozsah 0-4mm, s o-kroužkem ve špičce, 45 ks |  |  | 0
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  | 57790 | Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 0
|  |  | Nabídková cena v Kč s DPH |  | 0
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele