## Laboratorní materiál
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Spotřební laboratorní materiál 04/2023 (RAMSES)"
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální požadavky:
Č. | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo obj. ÚJF | Parametry nabízeného zboží | Nabídková cena CELKEM v Kč bez DPH
1 | Sérologické pipety | vysoce čiré, 100% polystyren, odstupňování, sterilní, kalibrace pro přesné dávkování ±3%, nepyrogenní, zátka filtru, objem 5ml, dělení 0,10ml, jednotlivě balené, 1200 ks | 2310088 GAČR (Faktura č. 1) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3800
2 | Sérologické pipety | vysoce čiré, 100% polystyren, odstupňování, sterilní, kalibrace pro přesné dávkování ±3%, nepyrogenní, zátka filtru, objem 10ml, dělení 0,10ml, jednotlivě balené, 800 ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 2630
3 | Sérologické pipety | vysoce čiré, 100% polystyren, odstupňování, sterilní, kalibrace pro přesné dávkování ±3%, nepyrogenní, zátka filtru, objem 25ml, dělení 0,20ml, jednotlivě balené, 400 ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3670
4 | Láhve pro buněčné kultury | povrch bez rýhování, snadná stohovatelnost, stupnice rytá, sterilní gama zářením, bez RNáz/DNáz a pyrogenů, plocha růstu 12-13cm², objem 25 ml, povrch TC-treated, pracovní objem min. 2,5-3,75ml, ventilované víčko, 200 ks | 23100114 GAČR (Faktura č. 1) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 2800
5 | Baňka | kulaté dno, čiré borosilikátové sklo 3.3, dobrá chemická a tepelná odolnost, nízký koeficient tepelné roztažnosti, ploška pro popis, objem 100ml, objímka 29/32NZ, vnější průměr cca 60-65mm, 2 ks | 23290060 RAMSES (Faktura č. 2) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 520
6 | Baňka | kuželová dle Erlenmeyera, čiré borosilikátové sklo 3.3, dobrá chemická a tepelná odolnost, se stupnicí a ploškou pro popis, objem 100ml, vnější průměr cca 80-85mm, se zábrusem 19/26NZ, 8 ks | 23290071 RAMSES (Faktura č. 2) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 860
7 | Mikrocentrifugační zkumavky | materiál PP, dělený, s odklápěcím víčkem, víčko se zámkem, po otevření autoklávovatelné, pro centrifugaci, ploška pro popis, objem 2ml, bezbarvá, nesterilní, 2000 ks | 23290070 RAMSES (Faktura č. 2) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3760
8 | Nástavec dle Soxhleta | materiál borosilikátové sklo, pro extrakci rozpouštědly z pevných látek, zahuštění extraktu v destilační baňce, objem 30ml, velikost objímky 29/32NZ, 2 ks | 23290068 RAMSES (Faktura č. 2) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3710
9 | Stojan na zkumavky | materiál PP, čtyři nezávisle použitelné stěny, dobrá chemická a tepelná odolnost, sterilizovatelné, autoklávovatelné, možné spojení více stojanů dohromady, průměry otvorů ve stěnách 30/17/12/8mm, 2 ks | 23290057 RAMSES (Faktura č. 2) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 2690
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  | 24440 | Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 0
|  |  | Nabídková cena v Kč s DPH |  | 0
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele