## lab. zařízení
Příloha ke kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka skříňového exsikátoru"
Interní číslo objednávky UJF: 23100231
Takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické parametry:
Název | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | Parametry nabízeného zboží | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ (VÝROBCE, PŘESNÝ TYP) | NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
Exsikátor | skříňový, vertikální, o objemu min. 51 litrů, průhledný, zpevněný hliníkový rám, vlhkoměr, min. 4 police v ceně (možnost umístění až min. 25 polic), vnější rozměry cca 300-310x370-380x520mm, záruka min. 12 měsíců, 1ks |  |  | 0
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH |  | 20900 | Nabídková cena v Kč bez DPH | 0
|  |  | Nabídková cena v Kč s DPH | 0
podpis oprávněné osoby za dodavatele