## Laboratorní přístroje
Příloha ke kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka rotoru k centrifuze"
Interní číslo objednávky UJF: 23050035
Takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické parametry:
| POŽADOVANÉ PAMAMETRY |  | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
NÁZEV | PARAMETR | POŽADOVANÁ HODNOTA, MNOŽSTVÍ |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
Cytorotor (1 ks) | plně kompatibilní s centrifugou Universal 32R Hettich, kterou Zadavatel vlastní a pro kterou je rotor požadován | 12-místný |  |  | 0
těsné víko
záruka min. 24 měs.
příslušenství k rotoru viz výše | klipsy | celkem 12 ks |  |  | 0
| komůrky | k opakovanému použití, 0,5 ml, 12 ks |  |  | 0
| papírky pro komůrky viz výše | min. 200 ks |  |  | 0
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH |  | 65000 |  | Nabídková cena v Kč bez DPH | 0
|  |  |  | Nabídková cena v Kč s DPH | 0
podpis oprávněné osoby za dodavatele