## List1
Příloha ke Kupní smlouvě - Soupis prací a výkaz výměr k VZ "Dodání datového rozvaděče (OJS)"
Takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
| SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR | [6 empty] | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ, příp. SPLNĚNÍ ANO/NE | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ
č. položky | popis položky | měrná jednotka | množství | ceny v Kč (bez DPH) |  | montáž v Kč (bez DPH) |  |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
|  |  |  | jednotková cena | cena položky | jednotková cena | cena položky
1 | Stojanový rozvaděč, 19", v. 42U (1978mm) , h. 800 mm, š. 800mm, RI7, RAL7035* | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Napájecí panel horizontální , 8xUTE,230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rošt 220x55, délka 2,5m, galvanický pozink, včetně konzolí a příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rošt 120x55, délka 2,5m, galvanický pozink, včetně konzolí a příslušenství | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Připojení na rozvaděč nn, Napájecí kabel 230V zakončený zásuvku v rozvaděči. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Revize uzemnění a přívodu nn do rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Drobný montážní materiál | sada | 1 | 0 | 0
8 | Doprava Paušální Praha a okolí do 20 km | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| CELKEM bez DPH |  |  | Materiál | 0 | Montáž | 0
| CELKEM bez DPH | [5 empty] | 0
podpis oprávněné osoby dodavatele
*Technická specifikace rozvaděče:
Požadovaný rozvaděč bude navržen jako kabelážní a je určen pro použití v datových centrech, síťových a telekomunikačních ústřednách. Přední dveře plechové s perforací, zadní plechové plné dveře, 2 páry posuvných 19" lišt (typ L), odnímatelné bočnice jištěné zámkem, odnímatelný horní a spodní kryt, nosnost 500kg.
Barva: šedá RAL7035
Hloubka v mm: 800
Konstrukce: svařovaná
Šířka v mm: 800
Výška v U: 42