## List1
Příloha ke kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka IT příslušenství a válců k tiskárně"
Takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Č. |  | POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | ČÍSLO OBJ. UJF | KUSY | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ, příp. SPLNĚNÍ ANO/NE | typ/model vedoucí k idetifikaci nabízeného řešení (např. part number, katalogové číslo, apod.) | Nabídková cena za ks v Kč bez DPH | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH
| NÁZEV | PARAMETR | POPIS, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA V KČ BEZ DPH
1 | Zobrazovací válec | Předpokládaná hodnota za ks | 2850 | 23100256 ÚŘ/THS | 1 |  |  | 0 | 0
|  | pro tiskárnu Canon C3525i | černá, min. 73000 stran, originální
2 | Zobrazovací válec | Předpokládaná hodnota za ks | 2850 |  | 1 |  |  | 0 | 0
|  | pro tiskárnu Canon C3525i | žlutá, min. 65000 stran, originální
3 | Zobrazovací válec | Předpokládaná hodnota za ks | 2850 |  | 1 |  |  | 0 | 0
|  | pro tiskárnu Canon C3525i | purpurová, min. 65000 stran, originální
4 | Zobrazovací válec | Předpokládaná hodnota za ks | 2850 |  | 1 |  |  | 0 | 0
|  | pro tiskárnu Canon C3525i | azurová, min. 65000 stran, originální
5 | Transceiver | Předpokládaná hodnota za ks | 370 | 23100268 ÚŘ | 14 |  |  | 0 | 0
|  | Typ modulu/ formát | SFP+ (10 Gbps)
|  | Kompatibilita | Cisco
|  | Dosah | 10 km
|  | Konektor | LC
|  | Vlnová délka | 1300-1310nm
|  | Pro vlákno | SM
|  | Záruka | min. 36 měs.
6 | Patchkabel | Předpokládaná hodnota za ks | 204 |  | 5 |  |  | 0 | 0
|  | Typ | optický
|  | Vlákno | SM OS1/OS2 9/125
|  | Konektory | LC/PC-LC/PC
|  | Délka | min. 2m
|  | Barva | žlutá
|  | Záruka | min. 24 měs.
Celková cena v Kč bez DPH |  |  | 17600 | [5 empty] | 0
Celková cena v Kč včetně DPH |  |  | 21296 | [5 empty] | 0
__________________________________________
podpis oprávněné osoby dodavatele