## Laboratorní přístroje
Příloha ke kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka centrifugy s příslušenstvím"
Interní číslo objednávky UJF: 23050040
Takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické parametry:
| POŽADOVANÉ PAMAMETRY |  |  | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
NÁZEV | POLOŽKA | PARAMETR | POŽADOVANÁ HODNOTA, MNOŽSTVÍ |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
Centrifuga s příslušenstvím | 1) Centrifuga (1 kus) | Využití, popis | stolní, nechlazená verze, bez rotoru |  |  | 0
|  | Max. otáčky | min. 6000 ot/min
|  | Funkce | paměť pro poslední nastavený program
|  | Rotory | výměnné, s automatickou identifikací
|  | Úrovně brzdění | min. 2
|  | Klávesnice nebo jakékoli i manuální ovládání, s displejem/zobrazováním hodnot | ano
|  | Záruka | min. 24 měs.
| 2) Cytorotor (1 kus) | Plně kompatibilní | s položkami ad 1) a ad 3) |  |  | 0
|  | Autoklávovatelnost | ano
|  | Víko | těsné
|  | Vlastnosti | ∢ 90°, RCF max. 440, 12-místný
|  | Záruka | min. 24 měs.
| 3) Příslušenství | Plně kompatibilní | s položkami ad 1) a ad 2) |  |  | 0
|  | Klipsy | celkem min. 12 ks
|  | Komůrky 0,5 ml | celkem min. 12ks
|  | Papírky pro komůrky 0,5 ml | celkem min. 200ks
|  | Komůrky 4 ml | celkem min. 12ks
|  | Těsnění pro komůrky 4 ml | celkem min. 100ks
|  | Záruka | min. 24 měs.
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH |  | 114420 |  | Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 0
|  |  |  | Nabídková cena v Kč s DPH |  | 0