## ventil
Příloha ke kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka vakuového ventilu"
Interní číslo objednávky UJF: 23100302 podpora EUROfusion/OJR
takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické parametry:
POŽADOVANÉ PAMAMETRY |  | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
POLOŽKA | POŽADOVANÁ HODNOTA, MNOŽSTVÍ |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
Vakuové šoupátko/ ventil (1 ks) | příruba ISO-F 63, průchodka hřídelí, těsnost valve body/seat <1· 10-9mbar ls-1, rozsah tlaku min. 1 · 10-7mbar až 1,6bar (abs), vodivost (molekulární tok) cca 550Is-1 |  |  | 0
Záruka min. 12 měs.
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH | 31800 | Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 0
|  | Nabídková cena v Kč s DPH |  | 0
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele