## VZT
VZ: Vestavba laboratoře 201 v objektu 231 UJF - vzduchotechnika
Příloha č. 5 ZD - Výkaz výměr / Příloha č. 1 - ke Smlouvě o dílo
Takto podbarvená pole účastník povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické podmínky:
Pozice | Popis | MJ | Kusů | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena CELKEM v Kč bez DPH | Typ | Výrobce
VZDUCHOTECHNIKA
1 | Radiální ventilátor | ks | 1 | 0 | 0
2 | Plastový regulátor proměnného průtoku s rychlou reakcí a připojením | ks | 3 | 0 | 0
3 | Regulátor proměnného průtoku s rychlou reakcí a komunikací | ks | 2 | 0 | 0
4 | Regulátor proměnného průtoku s hlídáním tlaku v místnosti a komunikací (TVRD/250/ELAB/S/M/PC/tlak -30 Pa) | ks | 2 | 0 | 0
5 | Regulátor konstantního průtoku | ks | 1 | 0 | 0
6 | Uzavírací klapka se servopohonem těsná (včetně servopohonu ON/OFF) | ks | 1 | 0 | 0
7 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | ks | 2 | 0 | 0
8 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | ks | 4 | 0 | 0
9 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | ks | 2 | 0 | 0
10 | Textilní vyústka půlkruhová, kruhové připojeni ze zhora, DN 355 - délka 4m | ks | 1 | 0 | 0
11 | Textilní vyústka půlkruhová, kruhové připojeni ze zhora, DN 355 - délka 3,2m | ks | 2 | 0 | 0
12 | Textilní vyústka půlkruhová, kruhové připojeni ze zhora, DN 355 - délka 2,4m | ks | 1 | 0 | 0
13 | Odvodní čistý nástavec včetně filtrů (filtrace H13, V=650 m3/h) | ks | 6 | 0 | 0
14 | Protidešťová žaluzie DN 100 | ks | 2 | 0 | 0
15 | Zákryt nad vakuovou pumpou, rozměr 1x0,6x3m | ks | 1 | 0 | 0
16 | Řídící jednotka systému, s komunikací včetně prokabelování, čidel tlaku a průtoku a montážních komponentů | kpl | 2 | 0 | 0
17 | Ohebné potrubí s útlumem hluku, včetně montážního materiálu
| f 315 | bm | 5 | 0 | 0
| f 250 | bm | 8 | 0 | 0
18 | Potrubí kruhové vč. tvarovek a spojovacího a montážního materiálu
| f 355 | bm | 6 | 0 | 0
| f 315 | bm | 67 | 0 | 0
| f 250 | bm | 42 | 0 | 0
| f 100 | bm | 9 | 0 | 0
| f 80 | bm | 5 | 0 | 0
19 | Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů a spojovacího materiálu | m2 | 27 | 0 | 0
20 | Tepelná izolace tloušťka 40 mm, minerální vlna s hliníkovou fólií | m2 | 86 | 0 | 0
21 | Parotěsná tepelná izolace tloušťka 19 mm s AL folií | m2 | 5 | 0 | 0
22 | Oprava protipožární izolace (odolnost 45 min) | m2 | 12 | 0 | 0
23 | Úprava připojení UT k potrubním ohřívačům VZT | kpl | 2 | 0 | 0
24 | Demontáže | kg | 400 | 0 | 0
N.1 | Konstrukční a dílenská dokumentace dle zvyklostí dodavatele | kpl | 1 | 0 | 0
N.2 | Provozní a komplexní zkoušky, revize | kpl | 1 | 0 | 0
N.3 | Jemné zaregulování | kpl | 1 | 0 | 0
N.4 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
N.5 | Provozní přepisy a řády | kpl | 1 | 0 | 0
N.6 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0
N.7 | Štítky a označení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
N.8 | Silové připojení řídící jednotky a ventilátor | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Příp. další náklady dodavatele výše neuvedené | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Úprava MaR (měření a regulace - centrální)
1 | Montážní materiál včetně kabelů | ks | 1 | 0 | 0
2 | Montážní práce | ks | 1 | 0 | 0
3 | Software - doprogramování ovládání nové VZT | ks | 1 | 0 | 0
4 | Oživení a uvedení do provozu | ks | 1 | 0 | 0
5 | Komunikační karta včetně patice MODBUS | ks | 1 | 0 | 0
N.1 | Projektová dokumentace skutečného provedení díla | ks | 1 | 0 | 0
N.2 | Doprava, příp. další náklady spojené s přesunem materiálu a osob | kpl | 1 | 0 | 0
N.3 | Výchozí revize elektrického zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
N.5 | Přípravná činnost | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Příp. další náklady dodavatele výše neuvedené | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Nabídková cena celkem za kompletní plnění VZ (v Kč bez DPH) |  |  |  |  | 0
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele