## Laboratorní materiál
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Spotřební laboratorní materiál 07/2023"
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální požadavky:
Č. | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo obj. ÚJF | Parametry nabízeného zboží | Nabídková cena CELKEM v Kč bez DPH
1 | Tác | na barvení preparátů, neprůhledé víko/ kryt, materiál ABS, vyvýšené kolejničky se samolepícími polymerními pásky pro fixaci sklíček v řadách celkově pro 20 podložních sklíček, rozměry cca 380x240x45mm, 2ks | 23100432 ODZ |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 15900
2 | Pipeta | jednokanálová, nastavitelný objem 2-20µl, přesnost 0,1-0,2µl, správnost 0,03-0,06µl, ergonomická, velká tepelná, chemická a mechanická odolnost, nastavení objemu se zobrazením na displeji, barva např. žlutá, 1ks | 23100430 ODZ |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 6700
3 | Pipeta | jednokanálová, nastavitelný objem 20-200µl, přesnost 0,5-1,2µl, správnost 0,14-0,4µl, ergonomická, velká tepelná, chemická a mechanická odolnost, nastavení objemu se zobrazením na displeji, barva např. žlutá, 1ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 7200
4 | Rukavice | nitrilové, obouruké, jednorázové, bez latexu, nepudrované, rolovaná manžeta, tloušťka límce/prstu/drapáku min. 0,1mm/0,14mm/0,12mm, nesterilní, zdrsněné konečky prstů, bez ftalátů a změkčovadel, vhodné pro styk s potravinami, délka 240mm, velikost XS, 2000ks | 23100462 GAČR ODZ |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1700
5 | Rukavice | nitrilové, obouruké, jednorázové, bez latexu, nepudrované, rolovaná manžeta, tloušťka límce/prstu/drapáku min. 0,1mm/0,14mm/0,12mm, nesterilní, zdrsněné konečky prstů, bez ftalátů a změkčovadel, vhodné pro styk s potravinami, délka 240mm, velikost L, 4000ks |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3400
6 | Pipety | serologické, materiál 100% vysoce čirý polystyren, stupňování (stupnice kalibrovaná pro přesné dávkování ± max. 3%, nepyrogenní, zátka filtru, objem 25ml, dělení 0,20ml, barva např. červená, balené jednotlivě, 600ks | 23100473 GAČR ODZ |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 5500
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  | 40400 | Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 0
|  |  | Nabídková cena v Kč s DPH |  | 0
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele