## Pipety
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka laboratorních pipet"
Interní objednávka č. 23100554 (ODZ)
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Č. | Název položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | Parametry nabízeného zboží | Přesný typ nabízeného zboží (Part number, odkaz na web, atd.) | Nabídková cena dodavatele
1 | Pipeta | jednokanálové, plně autoklávovatelné, UV rezistentní, konstruované pro ženskou ruku, nutnost velmi lehkého chodu pístu snižujícího pravděpodobnost RSI, nastavitelný objem 0,5-10µl, přesnost a správnost při 1µl cca 4,0% a 3,0%, 1ks |  |  | 0
2 | Pipeta | jednokanálové, plně autoklávovatelné, UV rezistentní, konstruované pro ženskou ruku, nutnost velmi lehkého chodu pístu snižujícího pravděpodobnost RSI, nastavitelný objem 10-100µl, přesnost a správnost při 10µl cca 1,0% a 2,0%, 1ks |  |  | 0
3 | Pipeta | jednokanálové, plně autoklávovatelné, UV rezistentní, konstruované pro ženskou ruku, nutnost velmi lehkého chodu pístu snižujícího pravděpodobnost RSI, nastavitelný objem 100-1000µl, přesnost a správnost při 100µl cca 1,0% a 0,5%, 1ks |  |  | 0
4 | Pipeta | jednokanálové, plně autoklávovatelné, UV rezistentní, konstruované pro ženskou ruku, nutnost velmi lehkého chodu pístu snižujícího pravděpodobnost RSI, nastavitelný objem 2-20µl, přesnost a správnost při 2µl cca 5,0% a 3,0%, 1ks |  |  | 0
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  | 19900 | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH |  | 0
|  |  | Cena celkem v Kč s DPH |  | 0
podpis oprávněné osoby za dodavatele