## Laboratorní materiál
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka laboratorních špiček k pipetám"
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Č. | Název položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo objedn. ÚJF | Předpokládaná hodnota | Parametry nabízeného zboží | Přesný typ nabízeného zboží (Part number, odkaz na web, atd.) | Nabídková cena dodavatele
1 | Špičky pipet | s filtrem, v krabičkách, sterilní, objem 200µl, délka cca 60 mm, plně kompatibilní s pipetami Eppendorf a Nichipet, min. 2 850 ks | 23100587 ODZ | 7170 |  |  | 0
Celkem za žádanku |  |  |  | 7170 |  |  | 0
2 | Špičky pipet | s filtrem, v krabičkách, sterilní, objem 100µl, délka cca 50-60 mm, plně kompatibilní s pipetami Eppendorf a Nichipet, min. 2 850 ks | 23100472 ODZ | 7170 |  |  | 0
3 | Špičky pipet | s filtrem, v krabičkách, sterilní, objem 1000µl, délka cca 80-85 mm, plně kompatibilní s pipetami Eppendorf a Nichipet, min. 3 000 ks |  | 9960 |  |  | 0
Celkem za žádanku |  |  |  | 17130 |  |  | 0
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  |  |  | 24300 | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH |  | 0
[5 empty] | Nabídková cena celkem v Kč s DPH |  | 0
podpis oprávněné osoby za dodavatele