## Laboratorní materiál
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Spotřební laboratorní materiál 09/2023"
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální požadavky:
Č. | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | číslo obj. ÚJF | Parametry nabízeného zboží | Nabídková cena CELKEM v Kč bez DPH
1 | Kyselina dusičná | HNO3, CAS 7697-37-2, 65-70%, ≥99.9999% metals basis, 2 x 500 ml | 23100510 EATRIS ORF (faktura č. 1) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 2440
2 | Kyselina chlorovodíková | HCl, CAS 7647-01-0, ≥36,5% ≥99.999% metals basis, 2 x 500 ml |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 5840
3 | PBS tablety | fosfátový pufr (pufrovací roztok), solný roztok na vodní bázi, pH 7,4. min. 100 tablet |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 6730
4 | MOPS SDS pufr | optimalizace separace proteinů, koncentrát 20x, pH 7.7, min. 500 ml |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3320
5 | Kyselina fluorovodíková | HF, CAS 7664-39-3, 48%, pro stopovou analýzu, min. 500 ml | 23100541 EATRIS ORF (faktura č. 1) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 2030
6 | Výměnná pryskyřice | chloridová forma, CAS 12627-85-9, 200-400mesh, min. 50 g |  |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1600
7 | Amoniak | vodný roztok amonia, NH3, CAS 1336-21-6, min. 25%, min. 5 x 1 litr | 23100511 OJS (faktura č. 2) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 1840
8 | Promývačka | dle Drechslera, s reagenční lahví, objem 500ml, šroubovací PP uzávěr (teplotní odolnost alespoň do 140°C), vyměnitelný nástavec s nastavitelnou hloubkou ponoru, průměr lahve cca 85-90mm, 4 ks | 23100532 ODZ (faktura č. 3) |  | 0
| Předpokládaná hodnota | 3600
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  | 27400 | Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 0
|  |  | Nabídková cena v Kč s DPH |  | 0
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele