## List1
Příloha ke kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka IT příslušenství a tonerů 03/2023"
Takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Č. |  | POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | ČÍSLO OBJ. UJF | KUSY | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ, příp. SPLNĚNÍ ANO/NE | typ/model vedoucí k idetifikaci nabízeného řešení (např. part number, katalogové číslo, apod.) | Nabídková cena za ks v Kč bez DPH | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH
| NÁZEV | PARAMETR | POPIS, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA V KČ BEZ DPH
1 | Baterie/ akumulátor | Předpokládaná hodnota za ks | 2230 | 23100572 OU | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Kompatibilita | s APC Back-UPS Pro 1200
|  | Originální | ano
|  | Typ | Pb
|  | Napětí | 24 V
|  | Kapacita | min. 9 Ah
|  | Záruka | min. 12 měs.
2 | Baterie/ akumulátor | Předpokládaná hodnota za ks | 10700 |  | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Kompatibilita | s APC Smart-UPS 2200
|  | Originální | ano
|  | Typ | Pb
|  | Napětí | 12V
|  | Kapacita | min. 800 VAh
|  | Počet akumulátorů | 2
|  | Záruka | min. 12 měs.
3 | Monitor | Předpokládaná hodnota za ks | 3300 | 23100537 OU | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Displej | IPS, úhlopříčka min. 23,8", Frekvence cca 60Hz, doba odezvy max. 5ms, poměr stran 16:9, jas min. 250cd/m2, matný, redukce modrého světla a blikání (flicker reduction)
|  | Obrazovka | úhel horizontálního/ vertikálního pohledu min. 178°, rovná obrazovka
|  | Vlastnosti | výšková nastavitelnost, pivot, možná montáž na zeď, VESA 100x100, hmotnost se stojanem max. 6kg
|  | Konektivita | min. 1x DisplayPort, min. 1x HDMI, min. 1x VGA, USB hub, min. 4x USB 3.0/3.1/3.2Gen1-A
|  | Barva | černá nebo šedá nebo stříbrná
|  | Záruka | min. 24 měs.
4 | Tonery | Předpokládaná hodnota za ks | 620 | 23100545 OU | 2 |  |  | 0 | 0
|  | pro tiskárnu HP OFFICEJET 8012 | černá, min. 20 ml, originální
5 | Sada tonerů | Předpokládaná hodnota za ks | 6200 | 23100577 ONF | 1 |  |  | 0 | 0
|  | pro tiskárnu HP COLOR LASERJET PRO M252 | purpurová,modrá,žlutá, min. 3x2300 stran, originální
6 | Tonery | Předpokládaná hodnota za ks | 1950 |  | 2 |  |  | 0 | 0
|  | pro tiskárnu HP COLOR LASERJET PRO M252 | černá, min. 2800 stran, originální
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  |  | 30870 | Nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Nabídková cena v Kč s DPH |  |  |  |  | 0
__________________________________________
podpis oprávněné osoby dodavatele