## List1
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka laboratorního nábytku"
Interní č. UJF objednávky: 23050089 ORF
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Zadavatel stanovuje následující min. technické požadavky:
Č. | Předmět plnění | Č. | Popis položky | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | počet kusů | Parametry nabízeného zboží | Nabídková cena bez DPH za ks | Nabídková cena bez DPH celkem
1 | Laboratorní stůl | 3020x750/900mm, korpus - lamino + hrany bílá, sokl šedá, dveře + čela spodní - lamino +hrany bílá, dveře + čela spodní - úchytka alu elox, čela horní lamino + hrany bílá, čela horní úchytka alu elox, sokly 100 mm
|  | 1a | Doměr | levý, rovný se soklem, 18x150/867mm, 1ks | 1 |  | 0 | 0
|  | 1b | Skříňka | 600x570/870mm, laboratorní, výlevková, dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, jednodveřová (dveře bez zámku), police, pro práci ve stoje, levá, 1ks | 1 |  | 0 | 0
|  | 1c | Skříňka | 600x570/870mm, laboratorní, výlevková, dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, jednodveřová (dveře bez zámku), police, pro práci ve stoje, pravá, 1ks | 1 |  | 0 | 0
|  | 1d | Skříňka | 450x570/870mm, laboratorní, zásuvková na soklu, pět zásuvek (horní zásuvka bez zámku), pro práci ve stoje, 2ks | 2 |  | 0 | 0
|  | 1e | Skříňka | 900x570/870mm, laboratorní, kombinovaná (dveře/zásuvka) na soklu, dveře s jednou policí bez zámku, horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, 1ks | 1 |  | 0 | 0
|  | 1f | Doměr | pravý, rovný se soklem, 18x150/867mm, 1ks | 1 |  | 0 | 0
|  | 1g | Deska | 3020x750/25mm, pracovní, epoxidová pryskyřice, 2x výlevka epoxidová, 1ks | 1 |  | 0 | 0
|  | 1h | Armatura | 150x250/300mm, laboratorní, stojánková, směšovací, s klinickou pákou, vysoká, G3/4", 2ks | 2 |  | 0 | 0
Předpokládaná hodnota za část 1 v Kč bez DPH |  |  |  | 110690 |  |  |  | 0
2 | Skříňky | nástěnné, korpus - lamino + hrany bílá, sokl šedá, dveře + čela spodní - lamino + hrany bílá, dveře + čela spodní - úchytka alu elox, čela horní lamino + hrany bílá, čela horní úchytka alu elox
|  | 2a | Skříňka | 600x350/740mm, nástěnná, jednodveřová, jedna police, dveře plné bez zámku, levá, 3ks | 3 |  | 0 | 0
|  | 2b | Skříňka | 600x350/740mm, nástěnná, jednodveřová, jedna police, dveře plné bez zámku, pravá, 2ks | 2 |  | 0 | 0
|  | 2c | Skříňka | 600x330/370mm, nástěnná, otevřená, jedna police, 5ks | 5 |  | 0 | 0
Předpokládaná hodnota za část 2 v Kč bez DPH |  |  |  | 21700 |  |  |  | 0
3 | Služby | 3a | Doprava | do sídla zadavatele | 1 |  | 0 | 0
|  | 3b | Montáž | v sídle zadavatele | 1 |  | 0 | 0
Předpokládaná hodnota za část 3 v Kč bez DPH |  |  |  | 16410 |  |  |  | 0
4 | Ostatní | 4a | Záruční doba | min. 24 měs.
|  | 4b | Požadavek na splnění norem a certifikátů | ČSN EN 13150, ČSN 9100001, ČSN 940401, ČSN EN 14727, ČSN EN 527-2, CE dle směrnice 2014/30/EU a 2014/35/EU
Předpokládaná hodnota za celek v Kč bez DPH |  |  |  | 148800 | Nabídková cena celkem včetně dopravy a montáže, v Kč bez DPH |  |  | 0
[5 empty] | Nabídková cena celkem včetně dopravy a montáže, v Kč s DPH |  |  | 0
podpis oprávněné osoby dodavatele