## List1
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka terapeutické komory"
Interní č. objednávky UJF: 23100693
Takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Předmět | Popis | Dodavatel splňuje ANO / NE nebo konrétní parametry nabízeného řešení | Nabízené řešení (výrobce a přesný typ) | Nabídková cena v Kč bez DPH
Terapeutická komora (1 ks) | plně chráněná, akrylová stěna, hliníková elektroda, nutná kompatibilita s měřákem Unidos-F, připojovací systém BNT, ochranný build-up PMMA, 0,6 cm3, kalibrace Ka,60-Co, kabel min. 1m |  |  | 0
záruka min. 12 měsíců
Předpokládaná hodnota celkem bez DPH |  | 50300 | Nabídková cena celkem bez DPH | 0
Předpokládaná hodnota celkem s DPH |  | 60863 | Nabídková cena celkem s DPH | 0
podpis oprávněné osoby dodavatele