## List1
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka scrollovací pumpy"
Interní č. objednávky UJF: 23100761
Takto podbarvená pole dodavatel povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Předmět | Popis | Konrétní parametry nabízeného řešení nebo dodavatel splňuje ANO / NE | Nabízené řešení (výrobce a přesný typ) | Nabídková cena v Kč bez DPH
Scrollovací pumpa (1 ks) | max. rychlost pumpování alespoň při 50Hz 3m3h, při 60Hz 3.5m3h, ultimátní tlak 0.1-0.15mbar, průtok gas-ballast 2.5slm při jedné otáčce, spotřeba energie max. 180-200W, konektor IEC EN60320 C13, hlučnost max. 55-60dB(A), připojení vstup DN16ISO-KF, připojení výstup 1/8 palce BSP pro 6x8mm hadici, hmotnost max. 8kg, kabel min. 3m |  |  | 0
záruka min. 12 měsíců
Předpokládaná hodnota celkem bez DPH |  | 60000 | Nabídková cena celkem bez DPH | 0
Předpokládaná hodnota celkem s DPH |  | 72600 | Nabídková cena celkem s DPH | 0
podpis oprávněné osoby dodavatele