## Příl. 1 smlouvy
| Příloha k Rámcové dohodě - Zvláštní plyny |  | Technická specifikace, cena zboží a dopravy
| Pozn.: ceny bez DPH |  |  |  |  | Toto podbarvení určuje směsi pro laboratorní měření
účastník vyplňuje pouze modře vyznačená pole
| PLYNY | Druh obalu | Vodní objem v litrech | Plnicí tlak v barech | Množství plynu v obalu: m3, kg, l | Měrná jednotka | Cena za m3, příp. kg, l | Cena za plnou láhev | Předpokládaný počet dodávek za dva roky | Předpokládané množství odběru za dva roky | Cena předpokládaného odběru za dva roky
1 | Argon 5.0 | láhev | 50 | 200 | 10.7 | m3 | 0 | 0 | 4 | 42.8 | 0
2 | Argon 5.0 | láhev | 10 | 200 | 2.1 | m3 | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 0
3 | Argon 4.8 | láhev | 50 | 200 | 10.7 | m3 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 0
4 | Vodík 6.0 | láhev | 10 | 200 | 1.8 | m3 | 0 | 0 | 2 | 3.6 | 0
5 | Vodík 5.0 | láhev | 50 | 200 | 8.9 | m3 | 0 | 0 | 2 | 17.8 | 0
6 | Helium 6.0 | láhev | 50 | 200 | 9.1 | m3 | 0 | 0 | 9 | 81.9 | 0
7 | Helium 6.0 | láhev | 10 | 200 | 1.8 | m3 | 0 | 0 | 6 | 10.8 | 0
8 | Helium 5.0 | láhev | 50 | 200 | 9.1 | m3 | 0 | 0 | 16 | 145.6 | 0
9 | Helium 5.0 | láhev | 10 | 200 | 1.8 | m3 | 0 | 0 | 2 | 3.6 | 0
10 | 500 ppm NO2 ve vzduchu | láhev | 10 | 150 | 1.5 | m3 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0
11 | 500 ppm H2 ve vzduchu | láhev | 10 | 150 | 1.5 | m3 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0
12 | 500 ppm CH4 ve vzduchu | láhev | 10 | 150 | 1.5 | m3 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0
13 | 200 ppm CO ve vzduchu | láhev | 10 | 150 | 1.5 | m3 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0
14 | Syntetický vzduch 5.0 HC-free | láhev | 10 | 200 | 2 | m3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0
15 | Syntetický vzduch 5.0 HC-free | láhev | 50 | 200 | 10 | m3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
16 | Kyslík 5.5 | láhev | 10 | 200 | 2.1 | m3 | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 0
17 | Kyslík 5.0 | láhev | 50 | 200 | 10.7 | m3 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 0
18 | Deuterium 2.8 | láhev | 10 | 200 | 1.8 | m3 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0
19 | Neon 5.0 | láhev | 50 | 200 | 9256 | l | 0 | 0 | 1 | 9256 | 0
20 | Dusík 5.0 | láhev | 50 | 200 | 9.5 | m3 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0
21 | SO2 3.8 | láhev | 10 | - | 12 | kg | 0 | 0 | 1 | 12 | 0
22 | CO 4.7 | láhev | 10 | 200 | 1.5 | m3 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0
23 | CO2 4.5 | láhev | 10 | - | 7.5 | kg | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 0
24 | Krypton 5.0 | láhev | 10 | 200 | 2000 | l | 0 | 0 | 1 | 2000 | 0
25 | Helium 4.6 | láhev | 50 | 200 | 9.2 | m3 | 0 | 0 | 6 | 55.2 | 0
26 | Grisolar | láhev | 50 | 200 | 9.2 | m3 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 0
27 | Vodík v Dusíku 8/92% | láhev | 50 | 200 | 9.2 | m3 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 0
28 | Amoniak 3.8 | láhev | 40 | - | 21 | kg | 0 | 0 | 1 | 21 | 0
[9 empty] | Celková cena předpokládaného množství zboží |  | 0
| Cena za dopravu - jedna dodávka na určené místo* |  |  | Předpokládaný počet dojezdů za dva roky** |  |  |  | Cena za dopravu a poplatek za manipulaci dle předpokládaného počtu dojezdů za dva roky
| ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 | 0 |  | ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  | 30 | ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  | 0
| ODZ v areálu Nemocnice na Bulovce, Na Truhlářce 39/64, Praha 8 | 0 |  | ODZ v areálu Nemocnice na Bulovce, Na Truhlářce 39/64, Praha 8 |  |  | 10 | ODZ v areálu Nemocnice na Bulovce, Na Truhlářce 39/64, Praha 8 |  |  | 0
| Mikrotron, Thámova 1, Praha | 0 |  | Mikrotron, Thámova 1, Praha |  |  | 2 | Mikrotron, Thámova 1, Praha |  |  | 0
| Poplatek manipulace TL | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | Celková cena pronajatých TL za dva roky |  |  |  | 0
[7 empty] | Cena poplatků za jednu TL (poplatek ADR, Energeticko/ekologický poplatek, poplatek mýtné) |  |  |  | 0
| Poplatky za jednu TL | cena Kč/TL |  |  |  |  | Celková výše poplatků za předpokládaný počet dodávek za dva roky (počet náplní) |  |  |  | 0
| Poplatek ADR | 0
| Energeticko/ekologický poplatek | 0
| Poplatek mýtné | 0 |  |  |  |  | Celková nabídková cena předpokládaných dodávek za dva roky |  |  |  | 0
podpis oprávněné osoby dodavatele
* Cena dopravy na určená místa bude včetně všech souvisejících poplatků zahrnující odvoz/svoz prázdných láhví, kromě poplatků viz tabulka níže - ADR, mýtné, ekolog (které se počítají zvlášť).
** Pro účel hodnocení je stanoven předpokládány počet dojezdů na základě předchozích zkušeností zadavatele

## Příl. 2 smlouvy
Příloha č. 2 smlouvy | Místa plnění a cena za pronájem TL (tlakových lahví)
Pozn. : ceny bez DPH
účastník vyplňuje pouze modře vyznačená pole
PLYNY Místa dodání | Druh obalu (TL) | Počet TL v užívání | Cena za denní pronájem za jednu TL | Celková cena za pronájem TL za dva roky | Předpokládaný počet dodávek za dva roky (počet náplní)
Argon 5.0 | láhev 50l | 2 | 0 | 0
ODZ v areálu Nemocnice na Bulovce, Na Truhlářce 39/64, Praha 8 |  | 1 |  |  | 2
Mikrotron, Thámova 1 |  | 1 |  |  | 2
Argon 5.0 | láhev 10l | 1 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  |  |  | 2
Argon 4.8 | láhev 50l | 1 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  |  |  | 2
Vodík 6.0 | láhev 10l | 3 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  |  |  | 2
Vodík 5.0 | láhev 50l | 1 | 0 | 0
ODZ v areálu Nemocnice na Bulovce, Na Truhlářce 39/64, Praha 8 |  |  |  |  | 2
Helium 6.0 | láhev 50l | 4 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  |  |  | 9
Helium 6.0 | láhev 10l | 5 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  |  |  | 6
Helium 5.0 | láhev 50l | 5 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  | 1 |  |  | 3
ODZ v areálu Nemocnice na Bulovce, Na Truhlářce 39/64, Praha 8 |  | 4 |  |  | 13
Helium 5.0 | láhev 10l | 1 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  |  |  | 2
500 ppm Labline NO2 ve vzduchu | láhev 10l | 1 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  |  |  | 1
500 ppm Labline H2 ve vzduchu | láhev 10l | 1 | 0 | 0
ODZ v areálu Nemocnice na Bulovce, Na Truhlářce 39/64, Praha 8 |  |  |  |  | 1
500 ppm CH4 ve vzduchu | láhev 10l | 1 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  |  |  | 1
200 ppm CO ve vzduchu | láhev 10l | 1 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  |  |  | 1
Syntetický vzduch 5.0 HC-free | láhev 10l | 1 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  |  |  | 3
Syntetický vzduch 5.0 HC-free | láhev 50l | 1 | 0 | 0
ODZ v areálu Nemocnice na Bulovce, Na Truhlářce 39/64, Praha 8 |  |  |  |  | 1
Kyslík 5.5 | láhev 10l | 1 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  |  |  | 2
Kyslík 5.0 | láhev 50l | 2 | 0 | 0
ODZ v areálu Nemocnice na Bulovce, Na Truhlářce 39/64, Praha 8 |  |  |  |  | 2
Deuterium 2.8 | láhev 10l | 1 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  |  |  | 1
Neon | láhev 50l | 1 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  |  |  | 1
Dusík 5.0 | láhev 50l | 4 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  | 3 |  |  | 2
ODZ v areálu Nemocnice na Bulovce, Na Truhlářce 39/64, Praha 8 |  | 1 |  |  | 2
SO2 3.8 | láhev 10 l | 1 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  |  |  | 1
CO 4.7 | láhev 10 l | 1 | 0 | 0
ODZ v areálu Nemocnice na Bulovce, Na Truhlářce 39/64, Praha 8 |  |  |  |  | 1
CO2 4.5 | láhev 10 l | 1 | 0 | 0
ODZ v areálu Nemocnice na Bulovce, Na Truhlářce 39/64, Praha 8 |  |  |  |  | 1
Krypton 5.0 | láhev 10l | 1 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  |  |  | 1
Helium 4.6 | láhev 50l | 4 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  |  |  | 6
Grisolar | láhev 50l | 1 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  |  |  | 1
Vodík v Dusíku 8/92% | láhev 50l | 1 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  |  |  | 1
Amoniak 3.8 | láhev 50l | 1 | 0 | 0
ÚJF, Husinec - Řež č. p. 130 |  |  |  |  | 1
|  | Celková cena pronájmu TL za dva roky |  | 0 | 76