## REKAPITULACE
STAVBA : UJF objekt 231- přístvaba a nástvba, stavební úpravy
ČAST : | HVAC
DATUM : | 2018-08-21
Kód | Název | CELKEM
Základní rozpočtové náklady:
191 | TRUBKY ČERNÉ
198 | VENTILY
203 | ČERPADLA
204 | EXPANZE A UDRŽOVÁNÍ TLAKU
211 | IZOLACE TPENÍ
212 | IZOLACE CHLAZENÍ
214 | IZOLACE VZT POTRUBÍ vč. oplaš. na sřeše
216 | POŽÁRNÍ IZOLACE
272 | DESKOVÝ VÝMĚNÍK A NÁDOBY
275 | CHLADICÍ AGREGATY
277 | CHLADICÍ VĚŽE
279 | SPLIT JEDNOTKY
286 | ČTYŘHRANÉ VZT POTUBÍ
287 | SPIRO POTRUBÍ
289 | FLEXO POTRUBÍ
295 | TLUMIČE HLUKU
296 | PPK
297 | VENTILÁTORY A FITRAČNÍ ODTAHOVÉ BOXY
303 | KLIMA JEDNOTKY
310 | VAV-CAV BOXY
312 | MŘÍŽKY
601 | FCU JEDNOTKY A CH. TRAMY
604 | VZT - REGULAČNÍ KLAPKY
605 | SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO VZT POTRUBÍ
606 | SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO POTRUBÍ CHLAZENÍ / TOPENÍ
607 | SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO IZOLACE VZT POTRUBÍ
608 | SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO IZOLACE POTRUBÍ TOPENÍ / CHLAZENÍ
609 | OPLAŠTĚNÍ IZOLACE
610 | NEPOJMENOVANÉ PRÁCE
| CELKEM ZRN | 0

## HVAC
LIST OF MATERIALS
|  | SITE : |  | UJF objekt 231- přístvaba a nástvba, stavební úpravy
|  | ČAST / PART : |  | HVAC
N° OF DRAWING :
DATE :
| kód | BRAND DRUH |  | A [mm] or DN | B [mm] | REF | TYPE | unit/ jedno. | Qte Množství | UNIT PRICE JEDNOTKOVÁ CENA | TOTAL PRICE CENA CELKEM
191 | # | [7 empty] | A
191 | 191 | POTRUBÍ ČERNÉ VARNÉ BEZŠEV.
191 | 191 |  | ø | 21.3 x 2.6 (DN15) |  | P235GH | ČSN EN 13 480-2 | ml | 244 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 26.9 x 2.6 (DN20) |  | P235GH | ČSN EN 13 480-2 | ml | 156 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 33.7 x 3.2 (DN25) |  | P235GH | ČSN EN 13 480-2 | ml | 28 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 42.4 x 3.2 (DN32) |  | P235GH | ČSN EN 13 480-2 | ml | 72 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 48.3 x 3.2 (DN40) |  | P235GH | ČSN EN 13 480-2 | ml | 60 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 60.3 x 3.6 (DN50) |  | P235GH | ČSN EN 13 480-2 | ml | 132 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 76 x 3.6 (DN65) |  | P235GH | ČSN EN 13 480-2 | ml | 132 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 89 x 3.6 (DN80) |  | P235GH | ČSN EN 13 480-2 | ml | 6 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 108 x 4 (DN100) |  | P235GH | ČSN EN 13 480-2 | ml | 150 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 133 x 4.5 (DN125) |  | P235GH | ČSN EN 13 480-2 | ml | 12 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 159 x 4.5 (DN150) |  | P235GH | ČSN EN 13 480-2 | ml | 18 |  | 0
191 | # | [7 empty] | A
191 | 191 | KOLENO ČERNÉ VARNÉ K3 - 90° | [6 empty] | A
191 | 191 |  | ø | 21.3 x 2.6 (DN15) |  | k3 - 90° | P235GH | pcs | 76 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 26.9 x 2.6 (DN20) |  | k3 - 90° | P235GH | pcs | 32 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 33.7 x 3.2 (DN25) |  | k3 - 90° | P235GH | pcs | 10 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 42.4 x 3.2 (DN32) |  | k3 - 90° | P235GH | pcs | 30 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 48.3 x 3.2 (DN40) |  | k3 - 90° | P235GH | pcs | 18 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 60.3 x 3.6 (DN50) |  | k3 - 90° | P235GH | pcs | 58 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 76 x 3.6 (DN65) |  | k3 - 90° | P235GH | pcs | 38 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 89 x 3.6 (DN80) |  | k3 - 90° | P235GH | pcs | 4 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 108 x 4 (DN100) |  | k3 - 90° | P235GH | pcs | 46 |  | 0
191 | # | [7 empty] | A
191 | 191 | REDUKCE ČERNÁ VARNÁ | [6 empty] | B
191 | 191 |  | ø | 159/108 |  | ČSN 13 23 80 | PN 40 | pcs | 8 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 133/108 |  | ČSN 13 23 80 | PN 40 | pcs | 2 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 108/89 |  | ČSN 13 23 80 | PN 40 | pcs | 2 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 108/76 |  | ČSN 13 23 80 | PN 40 | pcs | 16 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 76/60,3 |  | ČSN 13 23 80 | PN 40 | pcs | 6 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 76/48,3 |  | ČSN 13 23 80 | PN 40 | pcs | 6 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 60,3/48,3 |  | ČSN 13 23 80 | PN 40 | pcs | 2 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 48,3/42,4 |  | ČSN 13 23 80 | PN 40 | pcs | 2 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 48,3/26,9 |  | ČSN 13 23 80 | PN 40 | pcs | 4 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 42,4/33,7 |  | ČSN 13 23 80 | PN 40 | pcs | 4 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 42,4/26,9 |  | ČSN 13 23 80 | PN 40 | pcs | 4 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 33,7/26,9 |  | ČSN 13 23 80 | PN 40 | pcs | 6 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 33,7/21,3 |  | ČSN 13 23 80 | PN 40 | pcs | 2 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 26,9/21,3 |  | ČSN 13 23 80 | PN 40 | pcs | 2 |  | 0
191 | # | [7 empty] | B
191 | 191 | PŘÍRUBA ČERNÁ PŘIVAŘOVACÍ S KRKEM | [6 empty] | A
191 | 191 |  | DN | 65 |  | PN 16 | ČSN EN 1092-1+A1 | pcs | 36 |  | 0
191 | 191 |  | DN | 80 |  | PN 16 | ČSN EN 1092-1+A1 | pcs | 12 |  | 0
191 | 191 |  | DN | 100 |  | PN 16 | ČSN EN 1092-1+A1 | pcs | 48 |  | 0
191 | # | [7 empty] | A
191 | 191 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ (MŽ) S KUŽELOVÝM SEDLEM | [6 empty] | A
191 | 191 |  | ø | 1/2" |  | Č. 341 |  | pcs | 165 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 3/4" |  | Č. 341 |  | pcs | 22 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 1" |  | Č. 341 |  | pcs | 22 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 5/4" |  | Č. 341 |  | pcs | 24 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 6/4" |  | Č. 341 |  | pcs | 19 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 2" |  | Č. 341 |  | pcs | 72 |  | 0
191 | # | [7 empty] | A
191 | 191 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ (ŽŽ) S KUŽELOVÝM SEDLEM | [6 empty] | A
191 | 191 |  | ø | 1/2" |  | Č. 340 |  | pcs | 5 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 3/4" |  | Č. 340 |  | pcs | 5 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 1" |  | Č. 340 |  | pcs | 2 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 5/4" |  | Č. 340 |  | pcs | 30 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 6/4" |  | Č. 340 |  | pcs | 2 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 2" |  | Č. 340 |  | pcs | 2 |  | 0
191 | # | [7 empty] | A
191 | 191 | VSUVKA (Z TEMPER. LITINY) | [6 empty] | A
191 | 191 |  | ø | 1/2" |  | Č. 280 |  | pcs | 30 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 3/4" |  | Č. 280 |  | pcs | 24 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 1" |  | Č. 280 |  | pcs | 15 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 5/4" |  | Č. 280 |  | pcs | 15 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 6/4" |  | Č. 280 |  | pcs | 15 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 2" |  | Č. 280 |  | pcs | 15 |  | 0
191 | # | [7 empty] | A
191 | 191 | NÁTERUBEK KOVANÝ | [6 empty] | A
191 | 191 |  | ø | 1/2" |  | ČSN 13 83 35 |  | pcs | 80 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 3/4" |  | ČSN 13 83 35 |  | pcs | 30 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 1" |  | ČSN 13 83 35 |  | pcs | 15 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 5/4" |  | ČSN 13 83 35 |  | pcs | 15 |  | 0
191 | # | [7 empty] | A
191 | 191 | ZÁTKA (Z TEMPER. LITINY) | [6 empty] | A
191 | 191 |  | ø | 1/2" |  | Č. 290 |  | pcs | 25 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 3/4" |  | Č. 290 |  | pcs | 15 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 1" |  | Č. 290 |  | pcs | 15 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 5/4" |  | Č. 290 |  | pcs | 10 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | KULOVÝ VENTIL | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DN | 15 |  |  |  | pcs | 47 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 20 |  |  |  | pcs | 6 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 25 |  |  |  | pcs | 4 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 32 |  |  |  | pcs | 13 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 40 |  |  |  | pcs | 4 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 50 |  |  |  | pcs | 33 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | UZAVIRACÍ KLAPKA | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DN | 65 |  |  | PN16 | pcs | 7 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 100 |  |  | PN16 | pcs | 15 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | VYVYŽOVACÍ VENTIL | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DN | 15 |  | tlakově nezavisla regulační armatura |  | pcs | 15 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 20 |  | tlakově nezavisla regulační armatura |  | pcs | 1 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 32 |  | tlakově nezavisla regulační armatura |  | pcs | 2 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 50 |  | tlakově nezavisla regulační armatura |  | pcs | 1 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 65 |  | tlakově nezavisla regulační armatura |  | pcs | 1 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 20 |  | energetická armatura |  | pcs | 1 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 25 |  | energetická armatura |  | pcs | 2 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 32 |  | energetická armatura |  | pcs | 1 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 50 |  | energetická armatura |  | pcs | 2 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 80 |  | energetická armatura |  | pcs | 3 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 25 |  | směšovací trojcestná armatura |  | pcs | 2 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 50 |  | tlakově nezavisla regulační armatura |  | pcs | 2 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 15 |  | šesticestná regulační armaturaarmatura |  | pcs | 8 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | POJIŠŤOVACÍ VENTIL | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DN | 20 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 6 BAR | pcs | 8 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 25 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 6 BAR | pcs | 4 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DN | 15 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 42 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 20 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 10 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 25 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 14 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | GUMOVÝ KOMPENZÁTOR PŘÍRUBOVÝ | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DN | 40 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | PN 16 | pcs | 6 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 50 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | PN 16 | pcs | 6 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 65 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | PN 16 | pcs | 2 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | FILTER | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DN | 32 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 2 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 40 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 1 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 50 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 3 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 65 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | PN 16 | pcs | 2 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 100 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | PN 16 | pcs | 3 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | ZPĚTNA KLAPKA | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DN | 32 |  |  |  | pcs | 2 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 40 |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 50 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 15 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 65 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 2 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 100 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 3 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | MANOMETR | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DIA | ø100 |  |  | 0 - 6 bar | pcs | 25 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | MANOMETROVÝ VENTIL TROJCESTÝ VČETNĚ TĚSNĚNÍ | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DN | 15 |  |  |  | pcs | 25 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | TEPLOMĚR KOTLOVÝ | [6 empty] | A
198 | 198 | [6 empty] | pcs | 64 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | PANCEŘOVÁ - FLEXIBILNÍ HADICE NEREZOVÁ S IZOLACÍ ARMAFLEX AC 13 mm | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DN | 15 |  |  | L=500mm | pcs | 44 |  | 0
211 | # | [7 empty] | A
211 | 211 | IZOLACE PRO TOPENÍ | [6 empty] | A
211 | 211 |  | DN | 15 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 30 mm | ml | 244 |  | 0
211 | 211 |  | DN | 20 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 30 mm | ml | 36 |  | 0
211 | 211 |  | DN | 25 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 30 mm | ml | 18 |  | 0
211 | 211 |  | DN | 32 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 30 mm | ml | 42 |  | 0
211 | 211 |  | DN | 40 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 30 mm | ml | 18 |  | 0
211 | 211 |  | DN | 50 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 30 mm | ml | 24 |  | 0
211 | 211 |  | DN | 65 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 50 mm | ml | 108 |  | 0
211 | 211 |  | DN | 80 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 50 mm | ml | 6 |  | 0
211 | 211 |  | DN | 100 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 50 mm | ml | 90 |  | 0
211 | 211 |  | DN | 150 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 50 mm | ml | 12 |  | 0
212 | # | [7 empty] | A
212 | 212 | IZOLACE PRO CHLAZENÍ | [6 empty] | A
212 | 212 |  | DN | 20 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 19 x 28 | ml | 120 |  | 0
212 | 212 |  | DN | 25 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 19 x 35 | ml | 12 |  | 0
212 | 212 |  | DN | 32 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 19 x 42 | ml | 30 |  | 0
212 | 212 |  | DN | 40 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 19 x 48 | ml | 42 |  | 0
212 | 212 |  | DN | 50 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 19 x 60 | ml | 108 |  | 0
212 | 212 |  | DN | 65 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 19 x 76 | ml | 24 |  | 0
212 | 212 |  | DN | 100 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 19 x 108 | ml | 60 |  | 0
212 | 212 |  | DN | 125 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 19 x 133 | ml | 12 |  | 0
212 | 212 |  | DN | 150 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 19 x 160 | ml | 6 |  | 0
608 | # | [7 empty] | A
608 | 608 | ARMAFLEX LEPICÍ PÁSKA 50mm x 15m TYP AF | [6 empty] | A
608 | 608 | [6 empty] | pcs | 20 |  | 0
606 | # | [7 empty] | A
606 | 606 | ŠROUBY S ŠESTIHRANOU HLAVOU A S MATICÍ POZINK | [6 empty] | A
606 | 606 |  | M | 16 x 110 |  |  |  | pcs | 600 |  | 0
606 | # | [7 empty] | A
606 | 606 | PODLOŽKA POZINKOVANÁ | [6 empty] | A
606 | 606 |  | M | 8 |  |  |  | pcs | 800 |  | 0
606 | 606 |  | M | 10 |  |  |  | pcs | 200 |  | 0
606 | # | [7 empty] | A
606 | 606 | TRANSFORMACE ( ZÁVITOVÝ ADAPTÉR-REDUKCE) | [6 empty] | A
606 | 606 |  | M | 10/8 |  |  |  | pcs | 30 |  | 0
606 | # | [7 empty] | A
606 | 606 | ZÁVITOVÁ TYČ POZINKOVANÁ | [6 empty] | A
606 | 606 |  | M | 8 |  |  |  | pcs | 320 |  | 0
606 | 606 |  | M | 10 |  |  |  | pcs | 30 |  | 0
606 | # | [7 empty] | A
606 | 606 | ŠESTHRANNA MATICE POZINKOVANÁ | [6 empty] | A
606 | 606 |  | M | 8 |  |  |  | pcs | 800 |  | 0
606 | 606 |  | M | 10 |  |  |  | pcs | 200 |  | 0
606 | # | [7 empty] | A
606 | 606 | ÚDEROVÁ KOTVA - HMOŽDĚNKA S VNITŘNÍM ZÁVITEM POZINKOVANÁ | [6 empty] | A
606 | 606 |  | M | 8 |  |  |  | pcs | 3000 |  | 0
606 | 606 |  | M | 10 |  |  |  | pcs | 200 |  | 0
606 | # | [7 empty] | A
606 | 606 | KLINGERITOVÉ TĚSNĚNÍ | [6 empty] | A
606 | 606 |  | DN | 65 |  |  |  | pcs | 50 |  | 0
606 | 606 |  | DN | 80 |  |  |  | pcs | 20 |  | 0
606 | 606 |  | DN | 100 |  |  |  | pcs | 72 |  | 0
606 | # | [7 empty] | A
606 | 606 | SVAŘOVACÍ DRÁT | [6 empty] | A
606 | 606 | [6 empty] | kg | 50 |  | 0
606 | #
606 | 606 | NEMRZNOUCÍ SMĚS | [6 empty] | A
606 | 606 | [6 empty] | l | 3000 |  | 0
606 | 606 | ČERNÝ PROFIL | [6 empty] | A
606 | 606 |  | L | 45 x 45 |  |  |  | ml | 50 |  | 0
606 | 606 |  | U | 80 x 80 |  |  |  | ml | 50 |  | 0
606 | # | [7 empty] | A
606 | 606 | OBIMKY POZINKOVANÉ S PRYŽOVOU VLOŽKOU ( pro claz.) | [6 empty] | A
606 | 606 |  | ø | 66 - for DN 20 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 100 |  | 0
606 | 606 |  | ø | 72 - for DN 25 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 16 |  | 0
606 | 606 |  | ø | 80 - for DN 32 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 30 |  | 0
606 | 606 |  | ø | 109 - for DN 40 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 40 |  | 0
606 | 606 |  | ø | 123 - for DN 50 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 90 |  | 0
606 | 606 |  | ø | 176 - for DN 65 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 25 |  | 0
606 | 606 |  | ø | 214 - for DN 100 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 50 |  | 0
606 | 606 |  | ø | 239 - for DN 125 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 12 |  | 0
606 | 606 |  | ø | 268 - for DN 150 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 8 |  | 0
606 | # | [7 empty] | A
606 | 606 | OBIMKY POZINKOVANÉ S PRYŽOVOU VLOŽKOU ( pro top.) | [6 empty] | A
606 | 606 |  | DN | 15 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 200 |  | 0
606 | 606 |  | DN | 20 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 30 |  | 0
606 | 606 |  | DN | 25 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 30 |  | 0
606 | 606 |  | DN | 32 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 50 |  | 0
606 | 606 |  | DN | 40 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 24 |  | 0
606 | 606 |  | DN | 50 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 24 |  | 0
606 | 606 |  | DN | 65 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 100 |  | 0
606 | 606 |  | DN | 80 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 10 |  | 0
606 | 606 |  | DN | 100 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 90 |  | 0
606 | 606 |  | DN | 150 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 12 |  | 0
608 | # | [7 empty] | A
608 | 608 | IZOLAČNÍ POUZDRA S KAUČUKOVOU IZOLACI 19 mm | [6 empty] | A
608 | 608 |  | DN | 20 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 100 |  | 0
608 | 608 |  | DN | 25 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 16 |  | 0
608 | 608 |  | DN | 32 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 30 |  | 0
608 | 608 |  | DN | 40 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 40 |  | 0
608 | 608 |  | DN | 50 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 90 |  | 0
608 | 608 |  | DN | 65 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 25 |  | 0
608 | 608 |  | DN | 100 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 50 |  | 0
608 | 608 |  | DN | 125 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 12 |  | 0
608 | 608 |  | DN | 150 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 8 |  | 0
608 | # | [7 empty] | A
608 | 608 | ZAHRADNÍ HADICE | [6 empty] | A
608 | 608 |  | DN | 20 |  |  |  | ml | 50 |  | 0
608 | # | [7 empty] | A
608 | 608 | OCELOVÁ RYCLOUPINACÍ PÁSKA | [6 empty] | A
608 | 608 |  | DN | 20 |  |  |  | pcs | 20 |  | 0
608 | # | [7 empty] | A
608 | 608 | LEPIDLO PRO ARMAFLEX | [6 empty] | A
608 | 608 | [5 empty] | 2.5 lit/pcs | pcs | 18 |  | 0
606 | # | [7 empty] | A
606 | 606 | ZÁKLADNÍ NÁTĚR ČERVENÝ | [6 empty] | A
606 | 606 | [6 empty] | kg | 300 |  | 0
286 | # | [7 empty] | A
286 | 286 | ČTYŘHRANÉ POTRUBÍ | [6 empty] | A
286 | 286 |  |  |  |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | kg | 13200 |  | 0
286 | # | [7 empty] | A
286 | 286 | POTRUBÍ - plastové | [6 empty] | B
286 | 286 | [6 empty] | kg | 2100 |  | 0
295 | # | [7 empty] | A
295 | 295 | TLUMIČ HLUKU | [6 empty] | A
295 | 295 | SPIRO POTRUBÍ | ø | 125 |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
295 | 295 |  | ø | 250 |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
295 | 295 |  | ø | 315 |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
295 | 295 |  |  | 750 | 500 | L=1000 |  | pcs | 1 |  | 0
295 | 295 |  |  | 1250 | 500 | L=1500 |  | pcs | 2 |  | 0
295 | 295 |  |  | 1500 | 750 | L=1500 |  | pcs | 2 |  | 0
295 | 295 |  |  | 2500 | 1000 | L=1500 |  | pcs | 2 |  | 0
295 | 295 |  |  | 2500 | 1250 | L=3000 |  | pcs | 2 |  | 0
287 | # | [7 empty] | A
287 |  | SPIRO POTRUBÍ | [6 empty] | A
287 | 287 |  | ø | 125 |  |  |  | ml | 30 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 160 |  |  |  | ml | 100 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 200 |  |  |  | ml | 30 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 250 |  |  |  | ml | 60 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 315 |  |  |  | ml | 40 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 355 |  |  |  | ml | 40 |  | 0
287 | # | [7 empty] | B
287 | 287 | KOLENO SPIRO 90° - LISOVANÉ | [6 empty] | B
287 | 287 |  | ø | 125 |  |  |  | pcs | 5 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 160 |  |  |  | pcs | 17 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 200 |  |  |  | pcs | 5 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 250 |  |  |  | pcs | 5 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 315 |  |  |  | pcs | 9 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 355 |  |  |  | pcs | 5 |  | 0
287 | # | [7 empty] | B
287 | 287 | SEDLO LISOVANÉ | [6 empty] | B
287 | 287 |  | ø | 125/125 |  |  |  | pcs | 6 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 125/160 |  |  |  | pcs | 6 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 160/160 |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 160/250 |  |  |  | pcs | 3 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 160/315 |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 250/315 |  |  |  | pcs | 3 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 250/355 |  |  |  | pcs | 39 |  | 0
287 | # | [7 empty] | B
287 | 287 | REDUKCE | [6 empty] | B
287 | 287 |  | ø | 355/250 |  |  |  | pcs | 5 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 315/250 |  |  |  | pcs | 2 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 315/200 |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 250/160 |  |  |  | pcs | 3 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 160/125 |  |  |  | pcs | 4 |  | 0
287 | # | [7 empty] | B
287 | 287 | NÁTRUBEK | [6 empty] | B
287 | 287 |  | ø | 160 |  |  |  | pcs | 2 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 200 |  |  |  | pcs | 5 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 250 |  |  |  | pcs | 14 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 315 |  |  |  | pcs | 2 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 355 |  |  |  | pcs | 5 |  | 0
287 | # | [7 empty] | B
287 | 287 | SPOJKA VNITŘNÍ | [6 empty] | B
287 | 287 |  | ø | 125 |  |  |  | pcs | 17 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 160 |  |  |  | pcs | 7 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 200 |  |  |  | pcs | 7 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 250 |  |  |  | pcs | 114 |  | 0
287 | # | [7 empty] | B
287 | 287 | KONCOVÉ VÍKO | [6 empty] | B
287 | 287 |  | ø | 125 |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 160 |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 200 |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 250 |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 315 |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
287 | 287 |  | ø | 355 |  |  |  | pcs | 7 |  | 0
601 | # | [7 empty] | A
601 | 601 | FCU | [6 empty] | A
601 | 601 | Kazeta | TYP |  |  |  |  | pcs | 8 |  | 0
604 | # | [7 empty] | A
604 | 604 | REGULAČNÍ KLAPKA | [6 empty] | A
604 | 604 | Klapka | ø | 160 |  |  |  | pcs | 3 |  | 0
604 | 604 | Klapka | ø | 500 x 500 |  |  |  | pcs | 2 |  | 0
604 | 604 | Klapka těsná | ø | 500 x 355 |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
604 | 604 | Servopohon |  |  |  |  | 24 V | pcs | 1 |  | 0
604 | 604 | Klapka těsná | ø | 400 x 800 |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
604 | 604 | Servopohon |  |  |  |  | 24 V | pcs | 1 |  | 0
289 | # | [7 empty] | A
289 | 289 | FLEXIBILNÍ HADICE | [6 empty] | A
289 | 289 |  | ø | 125 |  | Al - hadice s teplnou a hlukovou izolací |  | ml | 30 |  | 0
289 | 289 |  | ø | 160 |  | Al - hadice s teplnou a hlukovou izolací |  | ml | 20 |  | 0
289 | 289 |  | ø | 200 |  | Al - hadice s teplnou a hlukovou izolací |  | ml | 20 |  | 0
289 | 289 |  | ø | 250 |  | Al - hadice s teplnou a hlukovou izolací |  | ml | 60 |  | 0
296 | # | [7 empty] | A
296 | 296 | POŽÁRNÍ KLAPKA | [6 empty] | A
296 | 296 | PK-AHU1-O-1 |  | 500x1000 |  | 2 x kontakt + magnet 24 V | 90 min. | pcs | 1 |  | 0
296 | 296 | PK-AHU1-O-2 |  | 500 x 500 |  | 2 x kontakt + magnet 24 V | 90 min. | pcs | 1 |  | 0
296 | 296 | PK-AHU1-P-1 |  | 500 x 1000 |  | 2 x kontakt + magnet 24 V | 90 min. | pcs | 1 |  | 0
296 | 296 | PK-AHU1-P-2 |  | 500 x 300 |  | 2 x kontakt + magnet 24 V | 90 min. | pcs | 1 |  | 0
296 | 296 | PK-AHU2-O-1 |  | 1500 x 630 |  | 2 x kontakt + magnet 24 V | 90 min. | pcs | 1 |  | 0
296 | 296 | PK-AHU2-O-2 |  | 800 x 400 |  | 2 x kontakt + magnet 24 V | 90 min. | pcs | 1 |  | 0
296 | 296 | PK-AHU2-O-3 |  | 800 x 315 |  | 2 x kontakt + magnet 24 V | 90 min. | pcs | 1 |  | 0
296 | 296 | PK-AHU2-P-1 |  | 800 x 400 |  | 2 x kontakt + magnet 24 V | 90 min. | pcs | 1 |  | 0
296 | 296 | PK-AHU2-P-2 |  | 800 x 315 |  | 2 x kontakt + magnet 24 V | 90 min. | pcs | 1 |  | 0
296 | 296 | PK-AHU2-P-3 |  | 1000 x 400 |  | 2 x kontakt + magnet 24 V | 90 min. | pcs | 1 |  | 0
296 | 296 | PK-AHU2-P-4 |  | 500 x 315 |  | 2 x kontakt + magnet 24 V | 90 min. | pcs | 1 |  | 0
296 | 296 | PK-AHU2-P-5 |  | 400 x 200 |  | 2 x kontakt + magnet 24 V | 90 min. | pcs | 1 |  | 0
296 | 296 | PK-AHU3-O-1 |  | 800 x 315 |  | 2 x kontakt + magnet 24 V | 90 min. | pcs | 1 |  | 0
296 | 296 | PK-AHU3-P-1 |  | 800 x 315 |  | 2 x kontakt + magnet 24 V | 90 min. | pcs | 1 |  | 0
296 | 296 | PK-EF11-O-1 |  | Ø160 |  | 2 x kontakt + magnet 24 V | 90 min. | pcs | 1 |  | 0
296 | 296 | PK-EF8-O-1 |  | Ø160 |  | 2 x kontakt + magnet 24 V | 90 min. | pcs | 1 |  | 0
605 | # | [7 empty] | A
605 | 605 | MATERIÁL NA PRŮCHOD SKRZ ZED´ | [6 empty] | A
605 | 605 | [6 empty] | pcs | 1 |  | 0
607 | # | [7 empty] | A
607 | 607 | HLINIKOVÁ LEPICÍ PÁSKA | [6 empty] | A
607 | 607 | [6 empty] | pcs | 40 |  | 0
607 | # | [7 empty] | A
607 | 607 | NÝTY | [6 empty] | A
607 | 607 | [6 empty] | pcs | 5000 |  | 0
605 | # | [7 empty] | A
605 | 605 | SAMOŘEZNÉ ŠROUBY | [6 empty] | A
605 | 605 | [6 empty] | pcs | 60000 |  | 0
605 | # | [7 empty] | A
605 | 605 | HADICOVÁ SPONKA | [6 empty] | A
605 | 605 |  | ø | 125 |  |  |  | pcs | 30 |  | 0
605 | 605 |  | ø | 160 |  |  |  | pcs | 20 |  | 0
605 | 605 |  | ø | 200 |  |  |  | pcs | 10 |  | 0
605 | 605 |  | ø | 250 |  |  |  | pcs | 10 |  | 0
605 | 605 |  | ø | 315 |  |  |  | pcs | 10 |  | 0
605 | 605 |  | ø | 355 |  |  |  | pcs | 5 |  | 0
607 | # | [7 empty] | A
607 | 607 | SAMOLEPICÍ KOLÍKY KOVOVÉ | [6 empty] | A
607 | 607 | [5 empty] | Samolepící trny s klipsami Clipss 32mm - 500 ks | pcs | 2 |  | 0
607 | 607 | [5 empty] | Samolepící trny s klipsami Clipss 32mm - 500 ks | pcs | 2 |  | 0
607 | # | [7 empty] | A
607 | 607 | HLINIKOVÁ PÁSKA | [6 empty] | A
607 | 607 | [5 empty] | 50m | pcs | 30 |  | 0
605 | # | [7 empty] | A
605 | 605 | ŠROUBY | [6 empty] | A
605 | 605 |  | M | 8 x 20 |  |  |  | pcs | 8000 |  | 0
605 | 605 |  | M | 10 x 40 |  |  |  | pcs | 500 |  | 0
605 | # | [7 empty] | A
605 | 605 | DĚROVANÁ PÁSKA | [6 empty] | A
605 | 605 | [6 empty] | ml | 100 |  | 0
605 | # | [7 empty] | A
605 | 605 | ZÁVĚS VZDUCH. VČETNĚ GUMY A PODLOŽKY | [6 empty] | A
605 | 605 |  |  | Z |  |  |  | pcs | 500 |  | 0
605 | 605 |  |  | L |  |  |  | pcs | 500 |  | 0
605 | 605 |  |  | U |  |  |  | pcs | 500 |  | 0
605 | # | [7 empty] | A
605 | 605 | ZÁVITOVÁ TYČ | [6 empty] | A
605 | 605 |  | M | 8 |  |  |  | pcs | 1000 |  | 0
605 | 605 |  | M | 10 |  |  |  | pcs | 50 |  | 0
605 | 605 |  | M | 12 |  |  |  | pcs | 10 |  | 0
605 | # | [7 empty] | A
605 | 605 | PODLOŽKA POZINKOVANÁ | [6 empty] | A
605 | 605 |  | M | 8 |  |  |  | pcs | 10000 |  | 0
605 | 605 |  | M | 10 |  |  |  | pcs | 2000 |  | 0
605 | 605 |  | M | 12 |  |  |  | pcs | 100 |  | 0
605 | # | [7 empty] | A
605 | 605 | PRODLUŽOVACÍ ELEMENT POZINKOVANÝ | [6 empty] | A
605 | 605 |  | M | 8 |  |  |  | pcs | 100 |  | 0
605 | # | [7 empty] | A
605 | 605 | ÚDEROVÁ KOTVA - HMOŽDĚNKA S VNITŘNÍM ZÁVITEM POZINKOVANÁ | [6 empty] | A
605 | 605 |  | M | 8 |  |  |  | pcs | 2000 |  | 0
605 | 605 |  | M | 10 |  |  |  | pcs | 300 |  | 0
605 | # | [7 empty] | A
605 | 605 | PVC HMOŽDĚNKA | [6 empty] | A
605 | 605 |  | M | 8 |  |  |  | pcs | 200 |  | 0
605 | 605 |  | M | 10 |  |  |  | pcs | 200 |  | 0
605 | # | [7 empty] | A
|  | POZINKOVÝ PROFIL | [6 empty] | A
605 | 605 |  | U | 40 x40 |  |  |  | ml | 400 |  | 0
605 | # | [7 empty] | A
605 | 605 | IZOLAČNÍ DESKY Z PŘÍRODNÍHO KAUČUKU | [6 empty] | A
605 | 605 |  |  | 100 x 100 x 30 |  |  |  | pcs | 80 |  | 0
609 | # | [7 empty] | A
609 | 609 | VENKOVNÍ OPLÁŠTĚNÍ IZOLACE POTRUBÍ | [6 empty] | A
609 | 609 | [5 empty] | POZINK | m2 | 860 |  | 0
214 | # | [7 empty] | A
214 |  | IZOLACE VZDUCHOTECHICKÉHO POTRUBÍ | [6 empty] | A
214 | 214 |  |  |  |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | m2 | 550 |  | 0
216 | # | [7 empty] | A
216 | 216 | POŽÁRNÍ IZOLACE | [6 empty] | A
216 | 216 | [5 empty] | 60 min. | m2 | 600 |  | 0
312 | # | [7 empty] | A
312 | 312 | MŘÍŽKY | [6 empty] | A
312 | 312 | Ventil kovový | 3.NP O | ø 125 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 5 |  | 0
312 | 312 | Difuzor | 3.NP O | ø 160 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 1 |  | 0
312 | 312 | Vyústka | 3.NP O | 400 x 200 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 9 |  | 0
312 | 312 | Vířivá vyúsť | 3.NP O | ø 600 x 48 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 6 |  | 0
312 | 312 | Plenum box | 3.NP O | 600 x 600 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 6 |  | 0
312 | 312 | Difuzor | 3.NP P | ø 200 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 3 |  | 0
312 | 312 | Vyústka | 3.NP P | 600 x 200 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 9 |  | 0
312 | 312 | Ventil kovový | 4.NP O | ø 125 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 4 |  | 0
312 | 312 | Difuzor | 4.NP O | ø 160 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 1 |  | 0
312 | 312 | Vířivá vyúsť | 4.NP O | ø 600 x 48 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 28 |  | 0
312 | 312 | Plenum box | 4.NP O | 600 x 600 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 28 |  | 0
312 | 312 | Čistý nástavec | 4.NP P | 610 x 610 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 1 |  | 0
312 | 312 | Filtr | 4.NP P | 610 x 610 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 7 |  | 0
312 | 312 | Čelní deska | 4.NP P | 610 x 610 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 7 |  | 0
312 | 312 | Difuzor | 4.NP P | ø 200 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 7 |  | 0
312 | 312 | Čistý nástavec | 4.NP P | 610 x 610 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 28 |  | 0
312 | 312 | Filtr | 4.NP P | 610 x 610 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 28 |  | 0
312 | 312 | Čelní deska | 5.NP O | 610 x 610 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 7 |  | 0
312 | 312 | Vířivá vyúsť | 5.NP O | ø 600 x 48 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 1 |  | 0
312 | 312 | Plenum box | 5.NP O | 600 x 600 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 3 |  | 0
312 | 312 | Ventil kovový | 5.NP P | ø 125 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 2 |  | 0
312 | 312 | Difuzor | 5.NP P | ø 200 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 2 |  | 0
312 | 312 | Difuzor | 6.NP O | ø 160 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 6 |  | 0
312 | 312 | Difuzor | 6.NP P | ø 200 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 2 |  | 0
312 | 312 | Žaluzie pevná | 6.NP O | 400 x 200 | hliník |  |  | pcs | 2 |  | 0
312 | 312 | Žaluzie pevná | 6.NP P | 500 x 355 | hliník |  |  | pcs | 3 |  | 0
312 | 312 | Žaluzie pevná | 6.NP O | 400 x 800 | hliník |  |  | pcs | 1 |  | 0
312 | 312 | Žaluzie | 6.NP O | 750 x 500 | hliník |  |  | pcs | 1 |  | 0
203 | # | [7 empty] | A
203 | 203 | ČERPADLO | [6 empty] | A
203 | 203 | Pc1 |  |  |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 1 |  | 0
203 | 203 | Pc2 |  |  |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 1 |  | 0
203 | 203 | Pc3 |  |  |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 1 |  | 0
203 | 203 | Pc4 |  |  |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 1 |  | 0
203 | 203 | Pc5 |  |  |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 1 |  | 0
203 | 203 | Pt1 |  |  |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 1 |  | 0
203 | 203 | Pt3 |  |  |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 1 |  | 0
203 | 203 | Pt4 |  |  |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 1 |  | 0
203 | 203 | Pt5 |  |  |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 1 |  | 0
203 | 203 | Pt6 |  |  |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 1 |  | 0
204 | # | [7 empty] | A
204 | 204 | UDRŽOVÁNÍ TLAKU | [6 empty] | A
204 | 204 | MEMBRÁNOVA EXPANZNÍ NÁDOBA 100l |  |  |  |  | 100 l | pcs | 2 |  | 0
272 | # | [7 empty] | A
272 | 272 | DESKOVÝ VÝMĚNÍK A NÁDOBY | [6 empty] | A
272 | 272 | HVDT VYT1 |  |  |  |  | 1000 l | pcs | 1 |  | 0
272 | 272 | HVDT CHL1 |  |  |  |  | 500 l | pcs | 1 |  | 0
272 | 272 | HVDT CHL2 |  |  |  |  | 1000 l | pcs | 1 |  | 0
275 | # | [7 empty] | A
275 | 275 | CHLADICÍ AGREGÁT | [6 empty] | A
275 | 275 | Tepelne cerpadlo | CH1-2 |  |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 2 |  | 0
275 | 275 | Tepelne cerpadlo | CH3-6 |  |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | kpl | 4 |  | 0
277 | # | [7 empty] | A
277 | 277 | SUCHE CHLADICE | [6 empty] | A
277 | 277 | DC1 | [5 empty] | kpl | 1 |  | 0
297 | # | [7 empty] | A
297 | 297 | VENTILÁTOR | [6 empty] | A
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoří 420 a 423 | EF 01 |  |  | Ventilátor | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | kpl | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoří 420 a 423 | EF 01 |  |  | Přetlaková klapka |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoří 420 a 423 | EF 01 |  |  | Tlumič chvění,sada |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoří 420 a 423 | EF 01 |  |  | Ochranná stříška |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoří 420 a 423 | EF 01 |  |  | Nástavec |  | pcs | 2 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoří 425 | EF 02 |  |  | Ventilátor | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoří 425 | EF 02 |  |  | Přetlaková klapka |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoří 425 | EF 02 |  |  | Tlumič chvění,sada |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoří 425 | EF 02 |  |  | Ochranná stříška |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoří 425 | EF 02 |  |  | Nástavec |  | pcs | 2 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoře 421 | EF 03 |  |  | Ventilátor | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoře 421 | EF 03 |  |  | Přetlaková klapka |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoře 421 | EF 03 |  |  | Tlumič chvění,sada |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoře 421 | EF 03 |  |  | Ochranná stříška |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoře 421 | EF 03 |  |  | Nástavec |  | pcs | 2 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemické laboratoře 420 a 423 | EF 04 |  |  | Ventilátor | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemické laboratoře 420 a 423 | EF 04 |  |  | Přetlaková klapka |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemické laboratoře 420 a 423 | EF 04 |  |  | Tlumič chvění,sada |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemické laboratoře 420 a 423 | EF 04 |  |  | Ochranná stříška |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemické laboratoře 420 a 423 | EF 04 |  |  | Nástavec |  | pcs | 2 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemické laboratoře 424 | EF 05 |  |  | Ventilátor | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemické laboratoře 424 | EF 05 |  |  | Přetlaková klapka |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemické laboratoře 424 | EF 05 |  |  | Tlumič chvění,sada |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemické laboratoře 424 | EF 05 |  |  | Ochranná stříška |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemické laboratoře 424 | EF 05 |  |  | Nástavec |  | pcs | 2 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoří 420a | EF 06 |  |  | Ventilátor | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoří 420a | EF 06 |  |  | Přetlaková klapka |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoří 420a | EF 06 |  |  | Tlumič chvění,sada |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoří 420a | EF 06 |  |  | Ochranná stříška |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah z chemických digestoří laboratoří 420a | EF 06 |  |  | Nástavec |  | pcs | 2 |  | 0
297 | 297 | Ex odtah z digestoře brusírny 322 | EF 07 |  |  | Ventilátor Ex | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Ex odtah z digestoře brusírny 322 | EF 07 |  |  | Svorkovnice |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Ex odtah z digestoře brusírny 322 | EF 07 |  |  | Termistorová ochrana |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Ex odtah z digestoře brusírny 322 | EF 07 |  |  | Přetlaková klapka |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Ex odtah z digestoře brusírny 322 | EF 07 |  |  | Tlumič chvění,sada |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Ex odtah z digestoře brusírny 322 | EF 07 |  |  | Ochranná stříška |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Ex odtah z digestoře brusírny 322 | EF 07 |  |  | Nástavec |  | pcs | 2 |  | 0
297 | 297 | Odtah ze skříněk digestoří laboratoře 420 421 423 | EF 08 |  |  | Ventilátor | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah ze skříněk digestoří laboratoře 420 421 423 | EF 08 |  |  | Přetlaková klapka |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah ze skříněk digestoří laboratoře 420 421 423 | EF 08 |  |  | Tlumič chvění,sada |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah ze skříněk digestoří laboratoře 420 421 423 | EF 08 |  |  | Ochranná stříška |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah ze skříněk digestoří laboratoře 420 421 423 | EF 08 |  |  | Nástavec |  | pcs | 2 |  | 0
297 | 297 | Ex Odtah ze skříněk pro uskladnění chemikálíí 622b | EF 09 |  |  | Ventilátor Ex | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Ex Odtah ze skříněk pro uskladnění chemikálíí 622b | EF 09 |  |  | Ochranná stříška |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Ex Odtah ze skříněk pro uskladnění chemikálíí 622b | EF 09 |  |  | Přetlaková klapka |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Ex Odtah ze skříněk pro uskladnění chemikálíí 622b | EF 09 |  |  | Tlumič chvění,sada |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Ex Odtah ze skříněk pro uskladnění chemikálíí 622b | EF 09 |  |  | Nástavec |  | pcs | 2 |  | 0
297 | 297 | Ex Odtah ze skříněk pro uskladnění chemikálíí 622b | EF 09 |  |  | Svorkovnice |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Ex Odtah ze skříněk pro uskladnění chemikálíí 622b | EF 09 |  |  | Termistorová ochrana |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah ze skříněk pro uskladnění chemikálíí 622b | EF 10 |  |  | Ventilátor Ex | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah ze skříněk pro uskladnění chemikálíí 622b | EF 10 |  |  | Ochranná stříška |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah ze skříněk pro uskladnění chemikálíí 622b | EF 10 |  |  | Přetlaková klapka |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah ze skříněk pro uskladnění chemikálíí 622b | EF 10 |  |  | Tlumič chvění,sada |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah ze skříněk pro uskladnění chemikálíí 622b | EF 10 |  |  | Nástavec |  | pcs | 2 |  | 0
297 | 297 | Odtah ze skříněk pro uskladnění chemikálíí 622b | EF 10 |  |  | Svorkovnice |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | Odtah ze skříněk pro uskladnění chemikálíí 622b | EF 10 |  |  | Termistorová ochrana |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | odtah sociálního zázemí | EF 11 |  |  | Ventilátor | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | odtah sociálního zázemí | EF 11 |  |  | Spona rychloupínací |  | pcs | 2 |  | 0
297 | 297 | odtah sociálního zázemí | EF 11 |  |  | Klapka přetlaková |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | odtah ze strojovny HVAC | EF 12 |  |  | Ventilátor | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | odtah ze strojovny HVAC | EF 12 |  |  | Pružná manžeta |  | pcs | 2 |  | 0
297 | 297 | odtah ze strojovny HVAC | EF 12 |  |  | Klapka těsná |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | odtah ze strojovny HVAC | EF 12 |  |  | Servopohon |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | přívod vzduchu pro kotelnu | SF 01 |  |  | Ventilátor | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | přívod vzduchu pro kotelnu | SF 01 |  |  | Spona rychloupínací |  | pcs | 2 |  | 0
297 | 297 | přívod vzduchu pro kotelnu | SF 01 |  |  | Klapka |  | pcs | 1 |  | 0
297 | 297 | přívod vzduchu pro kotelnu | SF 01 |  |  | Servopohon |  | pcs | 1 |  | 0
303 | # | [7 empty] | A
303 | 303 | KLIMA JEDNOTKA | [6 empty] | A
303 | 303 | Sál urychlovače | AHU1 |  |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | kpl | 1 |  | 0
303 | 303 | Laboratoře | AHU2 |  |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | kpl | 1 |  | 0
303 | 303 | Čistá laboratoř 420a 421a | AHU3 |  |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | kpl | 1 |  | 0
310 | # | [7 empty] | A
310 | 310 | EXPANZNÍ BOX | [6 empty] | A
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 3.NP 322 P |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Vodní ohřívač |  | 3.NP 322 P |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 3.NP 322a P |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Vodní ohřívač |  | 3.NP 322a P |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 3.NP 324 O |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 3.NP 324 P |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Vodní ohřívač |  | 3.NP 324 P |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 4.NP 420 O |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 4.NP 420 P |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Vodní ohřívač |  | 4.NP 420 P |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor, tlakový sensor, Q servopohon |  | 4.NP 420a O |  |  | MP BUS | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor, tlakový sensor, Q servopohon |  | 4.NP 420a P |  |  | MP BUS s převodníkem 24 MOD | pcs | 2 |  | 0
310 | 310 | Regulátor, tlakový sensor, Q servopohon |  | 4.NP 420a/1 O |  |  | MP BUS | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor, tlakový sensor, Q servopohon |  | 4.NP 420a/1 P |  |  | MP BUS | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 4.NP 421 O |  |  | Modbus RTU | pcs | 2 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 4.NP 421 P |  |  | Modbus RTU | pcs | 2 |  | 0
310 | 310 | Vodní ohřívač |  | 4.NP 421 P |  |  |  | pcs | 2 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 4.NP 422 O |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 4.NP 422 P |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Vodní ohřívač |  | 4.NP 422 P |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 4.NP 423 O |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 4.NP 423 P |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Vodní ohřívač |  | 4.NP 423 P |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 4.NP 424 O |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 4.NP 424 P |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Vodní ohřívač |  | 4.NP 424 P |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 4.NP 425 O |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 4.NP 425 P |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Vodní ohřívač |  | 4.NP 425 P |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 5.NP 525 O |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 5.NP 525 P |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Vodní ohřívač |  | 5.NP 525 P |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 5.NP 526 O |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 5.NP 526 P |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Vodní ohřívač |  | 5.NP 526 P |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 5.NP 527 O |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 5.NP 527 P |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Vodní ohřívač |  | 5.NP 527 P |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 5.NP 530 O |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Regulátor VAV |  | 5.NP 530 P |  |  | Modbus RTU | pcs | 1 |  | 0
310 | 310 | Vodní ohřívač |  | 5.NP 530 P |  |  |  | pcs | 1 |  | 0
279 | # | [7 empty] | A
279 | 279 | SPLIT JEDNOTKA | [6 empty] | A
279 | 279 | Serverovna |  |  |  |  | 5 kW | pcs | 1 |  | 0
610 | # | [7 empty] | A
610 | 610 | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLDY
610 | 610 | Dokumentace skutečného provedení stavby | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Místní potrubní propojení podle požadavku urychlovače | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Transporty zařízení, zařízení staveniště | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Zkoušky tlakové | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Kompletační a koordinační činnost | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Mimostaveništní doprava materiálů | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Ostatní náklady - stavební a montážní prostor | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Zaregulování stávajicích a nových rozvodů HVAC | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Značení rozvodů | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | # | [7 empty] | A
610 | 610 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE BOURÁNÍ
610 | 610 | Pronájem jeřábu 60T / 80T | [5 empty] | hod | 10 |  | 0
610 | 610 | Pronájem plošin / lešení | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Vyčištění budov objektů při jakékoliv výšce podlaží | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | # | [7 empty] | A
610 | 610 | PŘESUN HMOT
610 | 610 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku se složením | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | # | [7 empty] | A
610 | 610 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
610 | 610 | Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí pro vyvješení potrubí | [5 empty] | kg | 350 |  | 0
610 | 610 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | [5 empty] | t | 6 |  | 0
610 | # | [7 empty] | A
610 | 610 | NEPOJMENOVANÉ PRÁCE
610 | 610 | Komplexní montáž rozvodů chlazení a napojení technologie | [5 empty] | hod | 4000 |  | 0
610 | 610 | Komplexní montáž rozvodů vzduchotechniky a klimatizace prostor | [5 empty] | hod | 4900 |  | 0
610 | 610 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér - příprava a vypuštění systému | [5 empty] | hod | 20 |  | 0
610 | 610 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný zregulování systému | [5 empty] | hod | 110 |  | 0
610 | 610 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér- napuštění a tlakování centrálního rozvodu TV a CHL | [5 empty] | hod | 45 |  | 0
610 | 610 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | [5 empty] | hod | 32 |  | 0
610 | 610 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - stavební a montážní dozor | [5 empty] | hod | 60 |  | 0
610 | # | [7 empty] | A
610 | 610 | NÁKLADY STAVBY
610 | 610 | Náklady na záruku 1% z díla | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Pojištění díla 0,4% | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | # | [7 empty] | A
|  | POZOR: Zařízení a materiály musí být v souladu s dokumentem | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  |  | technická specifikace materiálu a zařízení |  |  |  | CELKEM | 0
NÁZEV STAVBY:
VYSTAVIL: TEL: