## Server
Příloha č. 1 Technická specifikace |  |  | příloha zadávací dokumentace k veřejné zakázce "páteřní switch pro síť ÚJF" v rámci dynamického nákupního systému dodávky síťových prvků, serverů, úložišť a IT příslušenství 2018 -2020
Zadavatel stanovuje tyto absolutní (minimální) technické požadavky:
multifunkční zařízení
Položka | Popis položky, vlastnosti | dostupnost, vlastnosti, hodnota | Uchazeč splňuje ANO / NE | Upřesnění nabídky uchazeče (řada / model / typ a parametr vedoucí k jednoznačné identifikaci nabízeného předmětu plnění (např. part number, katalogové číslo apod.)
1 | Třída zařízení | L2 switch
2 | Formát zařízení | 1RU
3 | Počet portů 10/100/1000 | 24
4 | Počet portů 10 Gbit/s a jejich typ | 2x SFP+
5 | Minimální paketový výkon přepínače v paketech/vteřinu | 95 milionu
6 | Minimální propustnost přepínacího subsystému | 200 Gbit/s
7 | Minimální počet MAC adres | 16000
8 | Možnost připojit externí redundantní zdroj | ano
9 | Stohovatelný | ano
10 | Stohovatelný bez snížení počtu ethernet portů | ano, volitelným modulem
11 | Rychlost stohovacího propojení | alespoň 80 Gbit/s
12 | vzájemné stohování všech modelů 10/100 s 10/100/1000 s 1Gbit/s uplinky s 10Gbit/s uplinky | ano
13 | maximální počet přepínačů ve stohu | min. 8
14 | automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu | ano
15 | možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením | ano
16 | seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano
17 | kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:N redundance) | ano
18 | QoS na stohovacím propoji | ano
19 | IEEE 802.3ad | ano
20 | Podpora "jumbo rámců" | ano
21 | IEEE 802.1D | ano
22 | IEEE 802.1Q | ano
23 | Minimální počet aktivních VLAN | 1000
24 | IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | ano
25 | IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ano
26 | IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ano
27 | IEEE 802.1p - Minimální počet vnitřních front | 8
28 | Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | ano
29 | Detekce protilehlého zařízení (např. CDP, LLDP) | ano
30 | Detekce parametrů protilehlého zařízení (např. LLDP-MED) | ano
31 | Protokol pro definici šířených VLAN (IEEE 802.1ak nebo VTP) | ano
32 | Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano
33 | STP root guard | ano
34 | STP loop guard | ano
35 | Možnost autorecovery po chybovém stavu (UDLD, root guard, loop guard) | ano
36 | Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech | ano
37 | IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | ano
38 | QoS | ano
39 | DHCP relay | ano
40 | Certifikace IPv6 ready logo – Phase II | ano
41 | IPv6 ACL | ano
42 | IPv6 QoS | ano
43 | IPv6 services ( DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP) | ano
44 | HTTP, SNMP over IPv6 | ano
45 | RADIUS, TACACS+ over IPv6 | ano
46 | IPv6 MLDv2 snooping | ano
47 | IPv6 Port ACL | ano
48 | IPv6 First Hop Security RA guard | ano
49 | IPv6 First Hop Security DHCPv6 guard | ano
50 | IPv6 First Hop Security IPv6 Binding Integrity Guard | ano
51 | OSPFv2, OSPFv3 | ano
52 | RIPv2 | ano
53 | statické směrování | ano
54 | Policy-based routing podle ACL | ano
55 | PIM | ano
56 | IGMPv2 snooping | ano
57 | IGMPv3 snooping | ano
58 | IPv6 MLDv1 & v2 snooping | ano
59 | ACL na rozhraní IN/OUT | ano
60 | ACL pro IP | ano
61 | ACL pro ethernetové rámce | ano
62 | IPv6 ACL | ano
63 | Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano
64 | Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | ano
65 | Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | ano
66 | DHCP snooping | ano
67 | Dynamic ARP inspection (DAI) | ano
68 | Verifikace mapování IP-MAC (např. IP source guard) | ano
69 | Ochrana centrálního procesoru (control plane) před útoky typu DoS | ano
70 | IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu | ano
71 | IEEE 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení ověření koncových stanic | ano
72 | konfiguorvatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ano
73 | ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) | ano
74 | Klasifikace bezpečnostní role přistupujícího uživatele nebo koncového zařízení a její propagace sítí (např. Scalable-Group Tag eXchange Protocol dle RFC draft-smith-kandula-sxp-05 nebo funkčně ekvivalentní). | ano
75 | Detekce parametrů připojovaného koncového zařízení a jejich sdílení s policy serverem | ano
76 | Podpora kontroly autenticity operačního systému switche, podpora kontroly integrity operačního systému switche při bootování kontrolou digitálního podpisu. Nutné pro ověření, že operační systém switche nikdo před či při bootování nikdo nemodifikoval. | ano
77 | Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ano
78 | Měření a ovládání spotřeby energie připojených koncových zařízení a infrastruktury | ano
79 | Podpora určování polohy klienta, rozšíření WiFi systému pro určování polohy klienta i v pevné LAN síti (například Network Mobility Service Protocol - NMSP) | ano
80 | EEE (IEEE 802.3az) | ano
81 | CLI rozhraní | ano
82 | SSHv2 | ano
83 | SSHv2 over IPv6 | ano
84 | Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano
85 | SNMPv2 a v3 | ano
86 | USB a sériová konzolová linka | ano
87 | 10/100 management out-of-band port | ano
88 | DNS klient | ano
89 | NTP klient s MD5 autentizací | ano
90 | NetFlow v9 (nebo IPFIX RFC 3917, RFC 3955) | ano
91 | Sběr dat pro NetFlow nebo IPFIX export z každého portu přepínače | ano
92 | Detailní flexibilní definice "flow" dle L2, L3 i L4 parametrů | ano
93 | Statistiky určovány z každého paketu daného "flow" | ano
94 | Sběr a export TCP příznaků pro monitoring bezpečnostních hrozeb | ano
95 | RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano
96 | TACACS+ klient | ano
97 | Port mirroring (SPAN) | ano
98 | port mirroring 1 -> 1 | ano
99 | port mirroring N -> 1 | ano
100 | port mirroring ACL (mirroruje pouze definované toky) | ano
101 | Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ano
102 | Syslog | ano
103 | Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) | ano
104 | Uživatelsky modifikovatelná automatická reakce/obsluhy událostí při provozu přepínače (pomocí skriptů) | ano
105 | Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute) | ano
106 | Přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetně konfigurace z nadřazeného směrovače nebo přepínače | ano
107 | Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ano
108 | Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotným zařízením bez dodatečných externích nástrojů | ano
109 | DHCP server | ano
| Maximální nepřekročitelná cena | 51 000 Kč bez DPH | nabídková cena bez DPH: | 0
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
podpis